Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

------- N-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.3**

**Ստոմատոլոգիական պրակտիկա**

**(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ Q 86.23)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տեղեկատվական հարցեր

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N/ N | Հարց | Պատասխան |
| 1. | Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը |  |
| 4. | Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոց ներ |  |
| 5. | Լիցենզիայի առկայությունը |  |
| 6. | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության տեսակը՝ ստոմատոլոգիական կենտրոն, պոլիկլինիկա, կաբինետ |  |
| 7. | Տարեկան հաճախումների մոտավոր թիվը |  |
| 8. | Մատուցվող ծառայությունների տեսակները |  |
| 9. | Ռենտգենաբանական ծառայության առկայությունը |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՐՑԱՇԱՐ**  **Առողջապահության և աշխատանքի ն տեսչական մարմնի կողմից ստոմատոլոգիական կազմակերպություններում հիգիենիկ և հակահամաճարակյին նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների** | | | | | | | | |
| **հ/հ** | **Հարցեր** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/Պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման**  **անցկացման**  **մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կառուցվածքային կազմում առկա են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի  N 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | սպասասրահ` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 1.1.1. | կաբինետի համար`  մեկ և երկու համասարքի դեպքում` վեց քառակուսի մետր, երեք և չորս, համասարքի դեպքում` նվազագույնը տասը քառակուսի մետր, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի, կետ 3, հավելված 1. |  |  |  | 2,0 | Չափագրում  Փաստաթղթային |  |
| 1.1.2 | պոլիկլինիկայի և կենտրոնի համար`  հինգ և ավելի համասարքի դեպքում նվազագույնը քսան քառակուսի մետր: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 2,0 | Չափագրում  Փաստաթղթային |  |
| 1.2. | Կլինիկական աշխատանքային սենյակ` նվազագույնը տասնմեկ քառակուսի մետր, միևնույն սենյակում յուրաքանչյուր լրացուցիչ համասարքի առկայության դեպքում` սենյակի չափը ավելանում է ինըքառակուսի մետրով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի, կետ 3. հավելված 1 |  |  |  | 2,0 | Չափագրում  Փաստաթղթային |  |
| 1.3. | Աշխատակազմի (հանգստի) սենյակ` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1 |  |  |  | 2,0 | դիտողական | - |
| 2. | Մանրէազերծման սենյակը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3, հավելված 1 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 3. | Սանհանգույցը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի հավելվածի կետ 3, հավելված 1. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 4. | Բնակելի շենքի տարածքում տեղակայված ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունն ունի առանձին մուտք: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 5. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 5. | Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենքերն, մանրազերծման սենքերի պատերն, առաստաղները և հատակը պատվում են ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 10. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 6. | Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կլինիկական աշխատանքային սենյակներում տեղադրված են չորսից ոչ ավելի աշխատատեղ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 12. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում տեղադրված են երկուսից ոչ ավելի աշխատատեղ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 12 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 6.2 | Աշխատատեղերը միմյանցից բաժանված են առնվազն 1.5 մ բարձրությամբ անթափանց միջնապատերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 13. |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 7. | Բուժական աշխատասենյակներում հատկացված են առանձին լվացարաններ` անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 14. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում նախամանրէազերծումային մշակումը չի իրականացվում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 14.1) |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 7.2. | Նախամանրէազերծումային մշակումը կլինիկական աշխատանքային սենյակում իրականացնելու դեպքում տեղադրված է լրացուցիչ ավազան` գործիքների լվացման համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 14.2 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 8. | Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 15. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 15. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 8.2. | ծորակները ոչ պտուտակային են (արմնկային, դաստակային կառավարմամբ և այլն) : | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 15. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 9. | Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկական աշխատասենյակներում ամալգամայի հետ աշխատելու դեպքերում աշխատասենյակներն ապահովված են հարթ, ամբողջական, սնդիկանթափանց ներքին մակերեսներ ունեցող քարշիչ պահարաններով, որոնք սնդիկի գոլորշիների և ծանր մետաղների փոշու հեռացման օդափոխիչ սարքավորումները ապահովված են համապատասխան զտիչներով, սնդիկի կաթիլների հավաքման համար անոթով, սնդիկորսիչ հարմարանք ունեցող լվացարանով, փոքրիկ պահարանով՝ ամալգամի, սնդիկի, ամալգամի պատրաստման ամանեղենի, ամալգամ խառնիչի և դեմերկուրիզացիոն միջոցների օրվա պաշարները պահելու համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 16., 3-րդ, 4-րդ ենթակետեր |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 10. | Բոլոր աշխատանքային կաբինետները, որտեղ իրականացվում են բժշկական միջամտություններ և բժշկական նշանակության գործիքների (առարկաների) ախտահանում և մանրէազերծում, ապահովված են մանրէասպան ճառագայթիչներով կամ օդի այլ վարակազերծիչ սարքերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 18,  կետ 50-ի 1-ին, 2-րդ ենթակետ |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 10.1 | Բաց և կոմբինացված մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչները օգտագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 18,  կետ 50-ի 1-ին, 2-րդ ենթակետ |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 10.2 | Փակ` էկրանավորված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներն, այդ թվում` հետշրջանառիչներն (ռեցերկուլյատորներ) օգտագործվում են մարդկանց ներկայությամբ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 18,  կետ 50-ի 1-ին, 2-րդ ենթակետ |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 10.3 | Օզոնային ազդեցությամբ մանրէասպան սարքավորումները` օզոնային գեներատորները շահագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 18,  կետ 50-ի 1-ին, 2-րդ ենթակետ |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 11. | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում գործիքների և փափուկ նյութի մանրէազերծումն իրականացվում է կազմակերպությունում գտնվող առանձին մանրէազերծման սենյակում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 19. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 12. | Մշտական աշխատատեղերում (բուժանձնակազմի 2 ժամից ավելի անընդմեջ աշխատելու դեպքում) և ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները համապատասխանում են նորմերին:  Նշում 1\* | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 22. |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 13. | Նույն սենքում 3 աշխատատեղերից ավելի տեղակայման դեպքում օդափոխանակությունը իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 25. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 14. | Ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգերը նախատեսված են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 26. |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | մանրէազերծման սենյակում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 26. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 14.2. | ռենտգեն կաբինետում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 26. |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 14.3 | սանհանգույցներում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 26. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 15. | Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպությունների բոլոր սենքերն ապահովված են արհեստական լուսավորվածությամբ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 33. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 16. | Ստոմատոլոգիական աշխատասենյակները ապահովված են տեղային լուսավորմամբ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 34. |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 17. | Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակները համապատասխանում են սահմանված նորմերին:  Նշում 2\* | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 35, աղյուսակ 3 |  |  |  | 2,0 | գործիքային չափումներ |  |
| 18. | Աշխատողներն ապահովված են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | հատուկ արտահագուստով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 18.2. | անհատական պաշտպանիչ միջոցներով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 18.3. | անհատական հիգիենայի պարագաներով` հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 19. | Աշխատանքի ընթացքում աերոզոլներից շնչուղիները պաշտպանելու համար աշխատողները կրում են միանվագ օգտագործման դիմակներ, հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 38. |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ամալգամայի հետ աշխատելիս սնդիկի արծաթային ամալգամայի հետ աշխատելիս աշխատանքի հիգիենայի և սնդիկով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով իրականացվում են անհրաժեշտ միջոցառումները  Նշում 3 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 38, հավելված 6 |  |  |  | 2,0 | հարցում |  |
| 20. | Ախտահանող նյութերը պահվում են պահպանման համար նախատեսված հատուկ տեղերում` մակնշում ունեցող համապատասխան տարողություններում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի 40. |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 21. | Ստոմատոլոգիական կաբինետներն ապահովված են ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների պահպանման առանձին տարողություններով` նախատեսված տարբեր օբյեկտների ախտահանման համար` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 41. |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | բժշկական նշանակության իրերի | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 41.1) |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 21.2. | սենքերի մակերեսների, կահույքի, սարքավորումների, սարքերի մակերեսների | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 41.2) |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 21.3. | մաքրող պարագաների | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 41.3) |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 22. | Աշխատանքային լուծույթով տարողություններն ապահովվում են փակվող կափարիչներով և հստակ գրառումներով` տոկոսայնության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի և պիտանելիության սահմանային ժամկետների վերաբերյալ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 42. |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 23. | Ստոմատոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձի համար նախատեսված գոգնոցները միանվագ օգտագործման են և յուրաքանչյուր այցելուից հետո փոխվում են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 44. |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 24. | Բուժման հատվածում տեղակայված առարկաների մակերեսների ախտահանումը կատարվում է յուրաքանչյուր այցելուից հետո | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 47. |  |  |  | 3.0 | դիտողական  լաբորատոր |  |
| 25. | Հատակի և պատերի մաքրման պարագաները լինում են առանձին` մակնշված և օգտագործվում են կաբինետի, միջանցքների և սանհանգույցների համար առանձին | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածիկետ 49.2) |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունենում են առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 49.3) |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 26. | Սենքերում պահպանվող օդային միջավայրի մանրէային հագեցվածության նորմավորված ցուցանիշները համապատասխանում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի Հավելված N 2-ով սահմանված պահանջներին:  Նշում 4\* | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 50 Հավելված 2. |  |  |  | 2.0 |  |  |
| 26. | Ձեռքերի հիգիենիկ մշակումը նախատեսվում է երկու փուլով` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 53. |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | ձեռքերի լվացում հեղուկ օճառով և հոսող տաք ջրով, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 53. |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 26.2. | ձեռքերի հետագա ախտահանում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 53. |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 27. | Բացառվում է ձեռնոցների կրկնակի օգտագործումը | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 54. |  |  |  | 3.0 | դիտողական |  |
| 28. | Վիրաբուժական միջամտությունների և մաշկային ծածկույթների ու լորձաթաղանթների ամբողջականության խախտման հետ կապված այլ միջամտությունների ժամանակ կատարվում է ձեռքերի վիրաբուժական մշակում երկու փուլով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 55. |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | առաջին փուլ` ձեռքերի լվացում հեղուկ օճառով և հոսող տաք ջրով (2 րոպե տևողությամբ) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 55. 1) |  |  |  | 3.0 | Հարցում, |  |
| 28.2. | երկրորդ փուլ` ձեռքերի մշակում հականեխիչ միջոցներով` համաձայն տվյալ միջոցի օգտագործման հրահանգի, այնուհետև չորացնել մանրէազերծված անձեռոցիկով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 55. 2) |  |  |  | 3.0 | Հարցում, |  |
| 28.3 | ձեռքերի մաշկի վրա հականեխիչ նյութի չորացումից անմիջապես հետո հագնում են մանրէազերծված ձեռնոցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 55. 3) |  |  |  | 3.0 | Հարցում, |  |
| 29. | Մաշկային ծածկույթների վնասման դեպքում և կենսաբանական հեղուկների` քիթ-ըմպան ընկնելու դեպքում անձնակազմը տիրապետում է անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացմանը (Մաշկային ծածկույթների վնասման դեպքում (պատահական ծակոց, կտրվածք և այլն) ձեռնոցները մշակում են ախտահանիչ լուծույթով, ձեռնոցները հանելուց հետո ձեռքերը պահում են հոսող ջրի տակ, լվանում օճառով, վնասված մաշկի հատվածը մշակում են 70սպիրտով, հետո յոդով: Ստոմատոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձի կենսաբանական հեղուկները քիթ-ըմպան ընկնելու դեպքում բերանը և ըմպանը անմիջապես ողողում են 700 սպիրտով, աչքի կամ քթի մեջ ընկնելու դեպքում` լվանում ջրով կամ 1:1000 կալիումի պերմանգանատի լուծույթով): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 57. |  |  |  | 3.0 | Հարցում |  |
| 30. | Կազմակերպության բոլոր բաժանմունքներն ապահովված են առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 58. |  |  |  | 3.0 | դիտողական |  |
| 31. | Բուժանձնակազմը ենթարկվել է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիu) և պարբերական բժշկական զննության | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 8, ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. N 347-Ն որոշում |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Առկա է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննության գրքույկը | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 8. ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. N 347-Ն որոշում Հավելված N 3 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 31.2 | Պահպանվում է հետազոտությունների ծավալները  **Նշում 5\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածիկետ 8. ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. N 347-Ն որոշում Հավելված N 2 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 31.3 | Պահպանվում է հետազոտությունների պարբերականությունը  **Նշում 5\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 8, ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. N 347-Ն որոշում Հավելված N 2 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 31.4 | Պարբերական բժշկական զննության գրքույկը համապատասխանում է պահանջվող ձևին  **Նշում 6\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 8. ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. N 347-Ն որոշում Հավելված N 3 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 32. | Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման նպատակով առկա են պահանջվող փաստաթղթերը` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ռենտգեն կաբինետների» N2.6.3-004-09 (այսուհետ` ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի) կետ 13. |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցման մասին տեղեկանքը | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի, կետ 13. |  |  |  | 2.0 | փաստաթղթային |  |
| 32.2 | գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման` օգտագործման լիցենզիան | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի, ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 13. |  |  |  | 2.0 | փաստաթղթային |  |
| 32.3. | ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ գործունեության լիցենզիան | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 13. |  |  |  | 2.0 | փաստաթղթային |  |
| 33. | Ռենտգեն կաբինետում առանց ուժեղացնող էկրանի, սովորական զգայնությամբ թաղանթով ռենտգեն և պանորամային սարքերը տեղակայված են առանձին սենքերում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 16. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 34. | Ռենտգեն կաբինետի պրոցեդուրային սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում, նույն ժամանակահատվածում իրականացվում է միայն մեկ սարքի շահագործում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 19. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 35. | Պրոցեդուրային սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում յուրաքանչյուր սարքի համար նախատեսվում է լրացուցիչ չորս քառակուսի մետրից ոչ պակաս տարածք | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 20. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 36. | Ռենտգեն կաբինետի աշխատասենյակների կազմը և մակերեսները համապատասխանում են սահմանված նորմերին  **Նշում 7\*** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելված 3 |  |  |  | 2.0 | չափագրում  փաստաթղթային |  |
| 37. | Ռենտգեն կաբինետը սարքավորված է ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխանակության համակարգով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 25 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 381. | Օդափոխությունը կատարվում է պրոցեդուրային սենյակի բարձրության 1/3 մակարդակներում ներհոսը` վերին հատվածում, արտաձիգը` ստորին հատվածում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 26. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 39. | Պրոցեդուրային սենյակի հատակը պատրաստված է խոնավ սանիտարական մշակման ենթակա էլեկտրամեկուսիչ նյութից | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 27. |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Ռենտգեն կաբինետում աշխատանքի ավարտից հետո ամեն օր կատարվում է պատերի և հատակի խոնավ մաքրում և պատերի ախտահանում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 31. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 39.2 | Ռենտգեն կաբինետում երկու շաբաթը մեկ անգամ կատարվում են հատակի և պատերի ախտահանում քացախաթթվի լուծույթով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 31. |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 40. | Պրոցեդուրային սենյակի աշխատանքային գոտու օդի նմուշառման արդյունքում կապարի փոշու, օզոնի և ազոտի երկօքսիդի խտությունները համապատասխանում են սահմանային թույլատրելի խտություններին  1) կապարի փոշու սահմանային թույլատրելի խտությունը` 0,0007 մգ/մ3,  2) օզոնի սահմանային թույլատրելի խտությունը` 0,01 մգ/մ3,  3) ազոտի երկօքսիդի սահմանային թույլատրելի խտությունը` 0,085 մգ/մ3) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 32. |  |  |  | 1.0 | լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 41. | Ֆոտոլաբորատորիայում իրականացվում է ընդհանուր և տեղային լուսավորում | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 34. |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 42. | Ֆոտոլաբորատորիան ապահովված է մշտական հոսող ջրով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 36. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 43. | Ռենտգեն կաբինետի անձնակազմն ենթարկվել է` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | պարտադիր նախնական բժշկական զննության, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 43.2 | պարտադիր պարբերական բժշկական զննության | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 44. | Ռենտգեն կաբինետն ապահովված է ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցների լրակազմով` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 21.հավելված 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | անձնակազմի համար` ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 21, կետ 22, հավելված 2 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 44.2 | պացիենտների համար` գոգնոց ստոմատոլոգիական, սփռոց պաշտպանիչ (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 21, կետ 22, հավելված 2 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 44.3 | օձիք պաշտպանիչ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածի կետ 21, կետ 22. հավելված 2 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 45. | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի սենքերի նվազագույն տարածքները կազմում են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 05.12.2011թ. N 25-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված N 3.1.1.-024-2011 սանիտարական կանոնների և նորմերի (այսուհետ` ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի) կետ 3. հավելված 1. |  |  |  |  |  |  |
| 45.1. | հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ` երեք քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 45.1.2 | մեկից ավելի դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 2.0 | չափագրում |  |
| 45.2. | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ`երեք քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 45.2.1. | մեկից ավելիի դեպքում` յուրաքանչյուրհաջորդաշխատատեղիհամար` երկու քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 2.0 | չափագրում |  |
| 45.3. | Ճենապակյա և մետաղճենապակյա կառույցների պատրաստման համար երեք քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 45.3.1. | մեկից ավելի դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1. |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 45.4 | ձուլարան` երեք քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1 |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 45.4.1 | մեկից ավելի դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 3. հավելված 1 |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 46. | Բնակելի և հասարակական շենքերում տեղակայված ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների աշխատանքային գոտու օդիարտանետումները հեռացվում են արտաձիգ օդափոխիչ համակարգով, որի խողովակի բացվածքը շենքի տանիքից առնվազն 1 մ բարձր է | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 6. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 47. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի պատերն, առաստաղները և հատակը պատվում են ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 10. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 48. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների սենքերը ապահովված են լվացարաններով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 14. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 49. | Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում` լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 15. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 50. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի աշխատասենյակներում պոլիմերային նյութերի հետ աշխատելու դեպքերում ապահովված են քարշիչ պահարաններով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 16. |  |  |  | 3.0 | դիտողական |  |
| 51. | Նույն սենքում երեք աշխատատեղերից ավելի տեղակայման դեպքում,օդափոխանակությունն իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 25. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 52. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի օժանդակ ծառայությունների սենյակներում նախատեսված են ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգեր; | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 26. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 53. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում` տեխնոլոգիական գործընթացից ելնելով, նախատեսված են տեղային արտածծիչներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 27. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 54. | Բոլոր աշխատասենյակներում` անկախ օդափոխության համակարգի առկայությունից,պատուհաններն ունեն վերնափեղկեր կամ օդանցքներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 28. |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 55. | Ատամնատեխնիկների  աշխատատեղերում` հղկման տեղամասի յուրաքանչյուր մեքենայի մոտ, տեղադրվում են տեղային փոշեկլանիչներ, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 29. |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 55.1. | ձուլման տեղամասի վառարանի, զոդման տեղամասի գազօջախի և պոլիմերիզացիոն տեղամասի աշխատասեղաններն ապահովվում են քարշիչ զոնդերով; | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 29. |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 56. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական աշխատատեղերն ապահովված են բնական լուսավորվածությամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 30. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 57. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի հիմնական և հղկման սենքերն ապահովված են տեղային լուսավորմամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 34. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 58. | Աշխատողներն ապահովված են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | հատուկ արտահագուստով, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 58.2. | անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 58.3. | անհատական հիգիենայի պարագաներով` հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ ևայլն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 37. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 59. | Աշխատանքի ընթացքում աշխատողները կրում են միանվագ օգտագործման դիմակներ, հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 38. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 60. | Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունենում են առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 49.3) |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 61. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիան ապահովված է առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով; | ՀՀ առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի կետ 58. |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

**Միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջներ**

Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Տարվա եղանակ | Ջերմաստիճան  0C | Օդի հարաբերական խոնավություն % | Օդի շարժման արագություն մ/վրկ |
| Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը  +10 0C և ցածր) | 18-23 | 60-40 | 0,2 |
| Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը  +10 0C և բարձր) | 21-25 | 60-40 | 0,2 |

**Ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշների նորմավորում**

Աղյուսակ 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Տարվա եղանակ | Ջերմաստիճան  0C | Օդի հարաբերական խոնավություն % | Օդի շարժման արագություն մ/վրկ |
| Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը  +10 0C և ցածր) | 17-25 | ոչ ավելի 75 | 0,2-0,3 |
| Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը  +10 0C և բարձր) | ոչ ավելի 28 | ոչ ավելի 65 | 0,2-0,5 |

**Նշում 2\***

**Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակների համար առաջարկվող ընդհանուր արհեստական լուսավորվածության նորմեր**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Սենքերի անվանումը | Ընդհանուր լուսավորվածության  մակարդակը | |
| Լյումինեսցենտային լամպեր | շիկացման  լամպեր |
| Բժիշկների աշխատասենյակներ, ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական սենքեր | 500 | 200 |
| Գլխավոր բժշկի, տեղակալի կաբինետներ, գիպսի, պոլիմերիզացիոն տեղամասեր | 400 | 200 |
| Բուժքրոջ, տնտեսուհու սենյակ, լվացման բաժին | 300 | 150 |
| Ձուլման, զոդման աշխատասենյակներ,  ռենտգեն նկարահանման աշխատասենյակ ու վիրաբուժական գործիքների մանրէազերծման նախապատրաստման սենյակ | 200 | 100 |
| Գրանցման բաժին, սպասասրահ, ստերիլիզացիոն ավտոկլավային ոչ ստերիլ գործիքների և ստերիլ մատերիալի պահման սենյակներ | 150 | 75 |
| Աստիճանավանդակներ, տամբուր | 100 | 50 |
| Դեզնյութերի պահման սենք | - | 30 |
| Սանհանգույցի սենքեր | 75 | 30 |

**Նշում 3\***

**ԱՄԱԼԳԱՄԱՅԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ**

Ամալգամայի հետ աշխատելիս սնդիկով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է խստորեն կատարել հետևյալ միջոցառումները.

- սնդիկի արծաթային ամալգամայի պատրաստումն իրականացնել միայն քարշիչ պահարանի ներսում` միացված արտաձգման պայմաններում,

- պատրաստի ամալգաման պահել կափարիչով ամուր փակված ջրով լցված լայնաբերան ապակյա կամ ճենապակյա անոթների մեջ, քարշիչ պահարանում,

- ատամը պլոմբելու ժամանակ ավելցուկ ամալգաման պետք է հավաքել ջրով լցված անոթի մեջ,

- սնդիկի հետքերից սպասքի մաքրումը կատարել քրոմային խառնուրդով մանրակրկիտ մշակմամբ, որից հետո ողողել ջրով, ապա լվանալ 2.5%-ոց յոդի լուծույթով, 30%-անոց կալիում յոդիտի լուծույթում,

- անզգուշորեն թափված սնդիկն անհապաղ հավաքել ռետինե տանձիկով, իսկ մանր կաթիլները` պղնձե մետաղալարից պատրաստված վրձնի միջոցով և տեղափոխել քարշիչ պահարանում դրված ջրով լցված անոթի մեջ: Սնդիկով աղտոտված մակերեսներն անմիջապես ենթարկել դեմերկուրիզացիայի 20%-անոց քլորային երկաթի կամ կալիումի պերմանգանատի թթվեցրած լուծույթի միջոցով (1լ 0.2%-անոց կալիումի պերմանգանատի լուծույթին ավելացնել 5 մլ գ կոնցենտրիկ աղաթթու),

- այն աշխատանքների ժամանակ, երբ ձեռքերը կարող են կեղտոտվել ամալգամայով, կրել միանվագ օգտագործման ձեռնոցներ,

- ամալգամայի հետ աշխատելիս կրել առանց գրպանների արտահագուստ,

- սնունդ չընդունել այն սենքերում, որտեղ կատարվում են աշխատանքներ սնդիկի հետ,

- ամալգամայի հետ աշխատելիս օգտագործող արտահագուստը պահել առանձին մյուս արտահագուստներից և անձնական հագուստից,

- այն սենքերում, որտեղ աշխատում են ամալգամայի հետ 2 շաբաթը մեկ անգամ ինդիկատորային թղթերի օգնությամբ իրականացնել օդի որակական հետազոտություն` սնդիկի գոլորշիների առկայության նկատմամբ,

- կատարել դիմերկուրիզացիոն աշխատանքներ, եթե հայտնաբերվում են սնդիկի գոլորշիների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (0.01մգ մ3) գերազանցում:

**Դիմերկուրիզացիայի համար նախատեսված լուծույթների և ինդիկատորների պատրաստումը.**

**I. Ինդիկատորային թղթի պատրաստումը**

Ապակյա թասի մեջ (քարշիչ պահարանի ներքո) լցնում են 10%-անոց կալիում յոդիտի և պղնձարջասպի հավասար ծավալներ: 1 օր հետո առաջացած հեղուկ շերտը հեռացնում են, իսկ նստվածքը ֆիլտրում են: Ֆիլտրի վրա առաջացած նստվածքը բազմակի լվանում են թորած ջրով, իսկ հետո 1%-անոց նատրիում սուլֆիդի լուծույթով մինչև անգունացումը, որից հետո մի քանի անգամ լվանում են: Նստվածքը ֆիլտրից տեղափոխում են հերմետիկ փակվող մաքուր անոթի մեջ, ավելացնում են էթիլ սպիրտ մինչև ստացվի մածուկանման զանգված, որը թթվեցնում են 25%-անոց ազոտաթթվով, 50 մլ զանգվածին 1 կաթիլ հաշվարկով և ապակյա ձողիկով քսում են 10 մմ լայնությամբ ֆիլտրի թղթերի վրա և չորացնում են էքսիկատորում: Ստացված ինդիկատորային թղթերը պահվում են մուգ հերմետիկ փակվող տարայի մեջ: Ռեակտիվ թղթի ներկման և սնդիկի կոնցենտրացիաների միջև եղած կապը արտահայտվում է հետևյալով`

|  |  |
| --- | --- |
| Ներկման սկիզբը | Սնդիկի գոլորշիների կոնցենտրացիա |
| 15 րոպե հետո | 0.7 մգ/մ3 |
| 20 | 0.3 |
| 50 | 0.2 |
| 70 | 0.1 |
| 90 | 0.05 |
| 180 | 0.03 |
| 1140 (1 օր) | 0.01 |

**II. Դեմերկուրիզացնող լուծույթի պատրաստումը**

1 լ 20%-անոց քլորերկաթային լուծույթի պատրաստման համար 200 գ քլորային երկաթի փոշին սառը միջավայրում աստիճանաբար լուծում են 800 մլ ջրի մեջ: Լուծումը կատարվում է ապակյա անոթի մեջ:

**Նշում 4\***

**ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՕԴԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Սենքի անվանում | Սանիտարամանրէաբանական ցուցանիշներ | | | | | |
| 1 մ3  օդում մանրէների ընդհանուր քանակը  (ԳԱՄ մ3) | | 1 մ3 օդում Staphylococcus aureus  գաղութների քանակը (ԳԱՄ մ3) | | 1 մ3 օդում բորբոսասնկերի և խմորասնկերի քանակը | |
| մինչ աշխատելը | աշխա-տանքի ժամանակ | մինչ աշխատելը | աշխա-տանքի ժամանակ | մինչ աշխատելը | աշխա-տանքի ժամանակ |
| Ստոմատոլոգիական վիրահատարաններ, վիրաբուժական կաբինետներ | ոչ ավելի  200 | ոչ ավելի  500 | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է  լինի |
| Մանրէազերծման սենք, ստոմատոլոգիական թերապևտիկ և օրթոպեդիկ կաբինետներ | ոչ ավելի  500 | ոչ ավելի  750 | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է լինի |
| Այլ սենքեր | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում |

**Նշում 5\***

**Ց Ա Ն Կ**

**ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN ը/կ | Կազմակերպու- թյուններ և մասնագիտություններ | Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում | Հետազոտու-թյուններ տուբերկուլոզի նկատմամբ | Մաշկավենե-րաբանի զննում | Հետազոտու- թյուն սիֆիլիսի նկատմամբ | Հետազոտու- թյուն աղիքային վարակիչ հիվանդու-թյունների նկատմամբ (մանրէակրու-թյուն) | Հետազոտու- թյուններ հելմինթա- կրության նկատմամբ | Հետազոտու- թյուն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ | Հետա- զոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ | Հետազո- տություն քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆի-լակոկի նկատմամբ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Մանկաբարձագի-նեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավեներաբա-նական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատուբերկուլոզային հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների բուժաշխատողներ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ` միջամտություններ իրականաց-նող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա-տողները միայն | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջամտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատողները | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջամտու-թյուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչ-ների հետ առնչվող բուժաշխա-տողները | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ |

**Նշում 6\***

**ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ) ԳՐՔՈՒՅԿ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (գրքույկի տիրոջ uտորագրությունը, անունը, ազգանունը) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(կազմակերպության տնօրենի uտորագրությունը, անունը, ազգանունը)

|  |  |
| --- | --- |
| Կ. Տ. | \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20     թ. |

1. Տվյալներ uանիտարական (բժշկական) գրքույկի տիրոջ մաuին`

 ազգանունը -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 անունը, հայրանունը --------------------------------------------------------------------------------------------

 ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը ---------------------------------------------------------------------

 բնակության վայրը ----------------------------------------------------------------------------------------------

 մասնագիտությունը ---------------------------------------------------------------------------------------------

պաշտոնը--------------------------------------------------------------------------------------------------

կազմակերպությունը ---------------------------------------------------------------------------------------------

Նշում` այլ կազմակերպություններ աշխատանքի տեղափոխվելու մաuին \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Թերապևտի զննման արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկի եզրակացությունը | Նշում` տարած uուր աղիքային հիվանդությունների մաuին | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |  |

**3. Տուբերկուլոզի վերաբերյալ հետազոտության արդյունք**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |

**4. Մաշկավեներաբանի զննման արդյունքը**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |

**5. Սիֆիլիսի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության անվանում, արդյունքը | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |  |

**6. Հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության անվանում, արդյունքը | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |  |

**7. Հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության անվանում, արդյունքը | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |  |

**8. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության արդյունքը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |

**9. Հելմինթոզների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության արդյունքը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |

**10. Քիթ-ըմպանի քսուքի` ստաֆիլակոկակրության վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության արդյունքը | Բժշկի ստորագրությունը |
|  |  |  |

**11. Նշումներ աշխատանքի թույլատրելու մասին:**

**Նշում 7\***

**ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| Աշխատասենյակի անվանումը | Տարածքը, քմ (ոչ պակաս) |
| 1. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա սովորական թաղանթով առանց ուժեղացնող էկրանի` միջամտությունների ֆոտոլաբորատորիա Կարող է բացակայել ձեռքի լուսարկման խցիկի կամ ավտոմատ լուսարկման սարքերի առկայության դեպքում: | 6 6 |
| 2. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա բարձր զգայունությամբ ժապավենով և/կամ պատկերի թվային ընդունիչով (մշակումով), այդ թվում` պանտոմոգրաֆով (առանց ֆոտոլաբորատորիայի)`  միջամտությունների | 6 |
| 3. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է պանորամային ռենտգենոգրաֆիա կամ պանորամային տոմոգրաֆիա`  միջամտությունների  կառավարման սենյակ  Կարող է բացակայել աշխատանքային տեղի պաշտպանության միջոցներով  կոմպլեկտավորված ռենտգեն սարքերի դեպքում:  ֆոտոլաբորատորիա  Կարող է բացակայել պատկերի թվային մշակումով ռենտգեն սարքերի դեպքում: | 8 6  8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական աակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 05.12.2011թ. N 25-Ն հրամանի հավելվածիով հաստատված «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տեղակայմանը, կառուցվածքին, կահավորմանը, շահագործմանը, անձնակազմի աշխատանքի պահպանմանը և անհատական հիգիենային, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1.-024-2011 սանիտարական կանոններ և նորմեր:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի <<Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձնաց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին>> թիվ 347-Ն որոշում:

3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.12.09թ. N 26-Ն հրամանի հավելվածիով հաստատված «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ռենտգեն կաբինետների» N2.6.3-004-09 սանիտարական կանոններ և նորմեր:

Տեսուչ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)