Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

------- N-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N ---**

**Մասնագիտացված բժշկական օգնություն**

**Հիվանդանոցային գործունեություն (մինչև 18 տարեկան երեխաների):**

**Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն**

**Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| 1 | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան |  |
| 2 | Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/բաժանմունքները |  |
| 3 | Մահճակալային հագեցածությունը ըստ բաժանմունքների |  |
| 4 | Բուժաշխատողների թիվը՝  Ավագ  Միջին |  |
| 5 | Այլ |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավա կան**  **ակտերին** | **Պատասխան** | | | **Կշիռ** | **Ստուգման տեսակ** | **Մեկնաբանություններ** |
| **այո** | **ոչ** | **չ/պ** |
|  | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակի իրականացման համար լիցենզիա։ | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 18, մաս 1 |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
|  | **Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և** շրջանառվում է հաստատվածձևաչափի երեխայի հիվանդության պատմագիր։ | **ՀՀ ԱՆ 14.02.2014 թ.**  **N 02-Ն հրաման, հավելված 2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Մանիպուլյացիոն սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.2 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.3 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 3.4 | Պինցետներ` անատոմիական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.5 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.6 | Վիրաբուժական կորնցանգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.7 | Բժշկական սրվակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.8 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.9 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.10 | Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.11 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.12 | Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.13 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.14 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.15 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.16 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.17 | Մահճասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.18 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.19 | Բարուրասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 4.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 4.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **Եթե**  մանկական հիվանդանոցային բուժհաստատությունը չունի առանձին վերակենդանացման բաժանմունք, ապա պարտադիր կերպով առկա է ինտենսիվ բուժման պալատ: | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51** |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
|  | **Ինտենսիվ բուժման պալատի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  |  |  |  |
| 6․1 | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․2 | Արտածծիչ սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․3 | Թթվածնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․4 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․5 | Ինֆուզիոն պոմպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․6 | Սարք՝ ինհալյացիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․7 | Պուլսօքիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․8 | Բակտերիցիդ լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 6․9 | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․10 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․11 | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․12 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․13 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․14 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 6․15 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 6․16 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 6․17 | Մանկական մահճակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․18 | Պահարան՝ դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերակենդանացման երկրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով: | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 4 |  |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Վերակենդանացման սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.2 | Երկարատև արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.3 | Ամբուի պարկեր ամեն մահճակալի համար` դիմակներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.4 | Արտածծիչ սարք (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.5 | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.6 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.7 | Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.8 | Լարինգոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.9 | Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.10 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.11 | Սարք ինհալյացիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.12 | Կվարցե լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.13 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.14 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.15 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.16 | Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.18 | Նարկոզի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.19 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 5 | դիտողական |  |
| 8.20 | Էլեկտրասրտագիր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.21 | Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.22 | Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.23 | Մեզընդունիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.24 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.25 | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.26 | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.27 | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.28 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.29 | Օդատար խողովակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.30 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.31 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.32 | Պինցետներ՝ անատոմիական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.33 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.34 | Կորնցանգ` վիրաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.36 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.37 | Բժշկական սրվակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.38 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.39 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.40 | Պատի ջերմաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.41 | Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.42 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.43 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.44 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.45 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.46 | Մահճասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.47 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.48 | Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.49 | Հակապառկելախոցային ներքնակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.50 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.51 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.52 | Տրախեոստոմիկ հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 9.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 9.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.1** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ: | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքին կից գործում է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա ծառայություն` համապատասխան հագեցածությամբ ռեանիմոբիլների առկայությամբ: | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի **բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Վերակենդանացման սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.2 | Երկարատև արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.3 | «Ամբուի» պարկեր՝ ամեն մահճակալի համար` դիմակներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.4 | 1 արտածծիչ սարք՝ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.5 | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.6 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.8 | Մեկական ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր՝ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.9 | Լարինգոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.10 | 1 մոնիթոր յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար՝ սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.11 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.12 | Սարք ինհալյացիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.13 | Կվարցե լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.14 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.15 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.17 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.19 | Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.20 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.21 | Նարկոզի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.22 | Բրոնխոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.23 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 12.24 | Էլեկտրասրտագիր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.25 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.26 | Սոնոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.27 | Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.28 | Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.29 | Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.31 | Մեզընդունիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.32 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.33 | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.34 | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.35 | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.36 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.37 | Օդատար խողովակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.38 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.39 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.40 | Պինցետներ՝ անատոմիական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.41 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.42 | Կորնցանգ` վիրաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.43 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.44 | Բժշկական սրվակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.45 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.46 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.47 | Պատի ջերմաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.48 | Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.49 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.50 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.51 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.52 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.53 | Մահճասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.54 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.55 | Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.58 | Հակապառկելախոցային ներքնակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.59 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.60 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.61 | Տրախեոստոմիկ հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.62 | Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր` | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.63 | Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սեռոլոգիական անալիզներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 13.2 | **Միջին** բուժաշխատողներ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 13.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 13.4 | Ինժեներ-տեխնիկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | Մեծահասակների բաժանմունքում ծավալվող մանկական վերակենդանացման ծառայության պարտադիր պայմաններն առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Համապատասխան սարքավորումներ, ըստ վերակենդանացման ծառայության մակարդակի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 5 | դիտողական |  |
| 14.2 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում մանկական վերակենդանացման գծով վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 14.3 | Մնացած բժշկական անձնակազմը` մանկական վերակենդանացման գծով կարճատև վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 52, ենթակետ 52.2** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 15.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 15.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 15.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 15.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 15.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 15.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 15.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 15.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 15.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 15.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 16.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Բժիշկ մանկական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 17.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 17.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 53** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.2 | Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.3 | Էլեկտրամիոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.4 | Նեյրոսոնոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.5 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.6 | Ֆոնենդոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.7 | Նյարդաբանի մրճիկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.8 | Գոտկային պունկցիայի ասեղներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.9 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.10 | Հասակաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.11 | Էլեկտրական արտածծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.12 | Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.13 | Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմոտ սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.14 | Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.15 | Հենափայտեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.16 | Անվասայլակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.17 | Ֆունկցիոնալ մահակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.18 | Դեղորայքի պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.19 | Բժշկական պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.20 | Բժշկական զննման թախտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.21 | Մերսման սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.22 | Մահճակողեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.2 | Մանկական ռեաբիլիտոլոգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.3 | Լոգոպեդ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.4 | Թերապիստ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.5 | Միջին բուժաշխատող՝ մերսող բուժքույր, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 19.6 | Կրտսեր բուժաշխատող | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.1** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.2 | Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.3 | Էլեկտրամիոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.4 | Էլեկտրակարդիոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.5 | Օֆթալմոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.6 | Ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.7 | Կլինիկական լաբորատորիա | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 20.8 | Կենսաքիմիական լաբորատորիա | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 20.9 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.10 | Մուրճիկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.11 | Ֆոնենդոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 20.12 | Գոտկային պունկցիայի ասեղներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.13 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 20.14 | Հասակաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 20.15 | Դարսոնվալ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.16 | Ցածր հաճախականություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.17 | ՈՒլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.18 | Նեյրոստիմուլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.19 | Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.20 | Գերբարձր հաճախականություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.20 | Էլեկտրական քուն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.22 | Ուլտրաձայն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.23 | Ինհալյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.24 | Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.25 | էլեկտրական արտածծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.26 | Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.27 | Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.28 | Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.29 | Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.30 | Հենափայտեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.31 | Անվասայլակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.32 | Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.33 | Մահճասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 20.34 | Դեղորայքի պահարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.35 | Բժշկական պահարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 20.36 | Հիվանդի զննման բազմոցներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 20.37 | Մերսման սեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Մեթոդական կաբինետի նյարդաբան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.2 | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.3 | Մանկաբույժ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.4 | Մանկական ռեաբիլիտոլոգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.5 | Ռեֆլեքսոթերապևտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.6 | Բժիշկ ֆիզիոթերապևտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.7 | Բժիշկ-ռենտգենաբան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.8 | Բժիշկ-լաբորանտ (կլինիկական և բիոքիմիական) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.9 | Մանկական հոգեբույժ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.10 | Մանկական հոգեբան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.11 | Լոգոպեդ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.12 | Հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.13 | Թերապիստ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.14 | Մերսող բուժքույր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.15 | Ֆիզիոթերապիայի բուժքույր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.16 | Ռենտգեն լաբորանտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.17 | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.18 | Բուժքույր լաբորանտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 54, ենթակետ 54.2** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական վերականգնողական բաժանմունքի (կենտրոնի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Մատեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.2 | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.3 | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.4 | Թերապևտիկ բուժման սեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.5 | Զուգափայտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.6 | Աստիճան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.7 | Տարբեր քաշի ծանրոցներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.8 | Ստացիոնար հեծանիվ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.9 | Բալանսի տախտակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.10 | Հայելիներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.11 | Տաք և սառը փաթեթներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.12 | Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.13 | Հիդրոթերապիայի վաննաներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.14 | Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար (մանր շարժումները, ընկալումը, հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր խաղեր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.15 | Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և բուժման միջոցներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.16 | Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.17 | Նյութեր սպլինտավորման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.18 | Անվասայլակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.19 | Թևատակային և նախաբազկային հենակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.20 | Հենափայտեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.21 | Քայլակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.22 | Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.23 | Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.24 | Հիվանդի զննման սեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.25 | Բժշկական պահարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական վերականգնողական բաժանմունքը (կենտրոնը) հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.1 | Վերականգնողական բժիշկ - 15 մահճակալի համար մեկ բժիշկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.2 | Վերականգնողական թերապիստ - 5-6 հիվանդի համար 1 թերապիստ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.3 | Հոգեբան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.4 | Լոգոպեդ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.5 | Հատուկ մանկավարժ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 23.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 55** |  |  |  | 01 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 24.2 | Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 24.3 | Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 24.4 | Գլյուկոմետրեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 24.5 | Աուտոլանցետներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 24.6 | Գլյուկոհեմոգլոբինի որոշելու համար սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 24.7 | Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 24.8 | Կահույք` խաղասենյակի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 24.9 | Բժշկական թախտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 25.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 25.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 56** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Պնևմոտախոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.2 | Սպիրոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.3 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.4 | Պիկֆլուոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.5 | Ինհալյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.6 | Արտածծիչ սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.7 | Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.8 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.10 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.11 | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.12 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.13 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.14 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.15 | Պինցետներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.16 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.17 | Բժշկական սրվակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.18 | Տարբեր չափերի ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.19 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.20 | Ջեռակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.21 | Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.22 | Պատի ջերմաչափ` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.23 | Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.24 | Բժշկական պահարան` դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.25 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.26 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.26 | Բարուրասեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.27 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.28 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.29 | Սառնարան` ալերգենների պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.30 | Սառնարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։  Բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 27.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 27.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 57** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Թթվածնային սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 28.2 | Կվարցի շարժական ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.3 | Դ'Արսենվալի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.4 | Սարք` բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.5 | Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.6 | Միկրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.7 | Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.8 | Առանց ասեղի ինյեկտոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.9 | Դեմոգրաֆիկ գործիք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.10 | Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.11 | Կոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.12 | Վայրկյանաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.13 | Ջերմաչափեր (հիվանդի, ջրի, պատի, սառնարանի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.14 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.15 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.16 | Պինցետներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.17 | Լանցետներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.18 | Պերիֆերին ներերակային կաթետերներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.19 | Թերմոսներ` ֆիտոեփուկների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.20 | Լուսավորող լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.21 | Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվածնային կոկտեյլով մաշկը պատելու համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.22 | Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.23 | Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.25 | Սեղաններ` ախտահանող հեղուկների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 28.26 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.27 | Պահարան` առաջին օգնության դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.28 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 28.29 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 28.30 | Սառնարան`դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.31 | Սառնարաններ` սննդի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 29.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 29.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 58** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59** |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Մանիպուլյացիոն սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.2 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.3 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 30.4 | Պինցետներ` անատոմիական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.5 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.6 | Վիրաբուժական կորնցանգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.7 | Բժշկական սրվակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.8 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.9 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.10 | Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.11 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.12 | Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.13 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.14 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.15 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.16 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.17 | Մահճասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.18 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.19 | Բարուրասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59, hավելված N 2, կետ 51, ենթակետ 51.1** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59** |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 31.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 31.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 59** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական պուլմոնոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.2 | Արտածծիչ սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.3 | Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.4 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.5 | Ինֆուզիոն պոմպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.6 | Սարք` ինհալյացիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.7 | Բրոնխոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.8 | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.9 | Պիկֆլոումետրեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.10 | Պուլսօքիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.11 | Բակտերիցիդ լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.12 | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.13 | Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.14 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.15 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.16 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.17 | Պինցետներ` անատոմիական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.18 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.19 | Վիրաբուժական կորնցանգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.20 | Բժշկական սրվակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.21 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.22 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.23 | Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.24 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.25 | Ճառագայթային տաքացնող լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.26 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.27 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.28 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.29 | Մանիպուլյացիոն սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.30 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.31 | Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.32 | Մանկական` մահճակալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.33 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 32.34 | Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 32.35 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 32.36 | Մահճասեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.37 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 32.38 | Բարուրասեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.39 | Մահճակալներ` մայրերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական պուլմոնոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 33.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 33.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 60** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Գորգեր, աուդիակենտրոն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.2 | Շվեդական աստիճաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.3 | Կախովի աստիճաններ և պարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.4 | Փափուկ աստիճան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.5 | Հայելիներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.6 | Ջերմաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.7 | Կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.8 | Հասակաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.9 | Ներքնակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.10 | Երկար նստարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.11 | Գնդակներ (մեդիցինբոլ) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.12 | Օղակներ, պարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.13 | Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.14 | Օղագոտիներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.15 | Էսփանդեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.16 | Կորեկտորներ (պատի և հատակի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.17 | Օդափոխիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 34.18 | Մերսման սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.19 | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.20 | Մերսող բարձիկներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.21 | Դեղապահարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.22 | Մաքուր սպիտակեղենի պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.23 | Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 35.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 35.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 61** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.2 | Կոլոնոսկոպ մանկական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.3 | Սիգմոիդոսկոպ մանկական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.4 | Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.5 | Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.6 | Դուոդենալ զոնդեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.7 | Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման կոմպլեկտներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.8 | Գաստրոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.9 | Էլեկտրական արտածծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 36.10 | Թերմոստատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 36.11 | Միկրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 37.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 37.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 62** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 38.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 38.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 38.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 38.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 38.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 38.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 38.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 38.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 38.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 38.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.20 | Բիոմիկրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.21 | Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.22 | Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.23 | Օրլովայի աղյուսակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.24 | Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.25 | Լայնոլդի աղյուսակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.26 | Պոլյակի օպտոտիպներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.27 | Մակլակովի էլաստոտոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.28 | Ֆրոստի պերիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.29 | Գոնիոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.30 | Գունաթեստ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.31 | Սինոպտոֆոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.32 | Ռոտի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.33 | Ռոտի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.34 | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.35 | Օֆթալմոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.36 | Ռեֆրակտոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.37 | Չորացնող պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.38 | Մոնոբինոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.39 | Մեծ օֆտալմոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.40 | Հեյրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.41 | Բիվիզոտրիներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.42 | Ակոմոկոնվերգենցտրեներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.43 | Մուսկուլտրեներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.44 | Գունաթեստ` մոտիկի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.45 | Պրիզմային կոմպենսատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.46 | Հելիննոնյան լազեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.47 | Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.48 | Օֆտալմոէխոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.49 | Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.50 | Ակնաբուժական կոմբայն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.51 | Նիստագմոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.52 | Ակնաբուժական գերձայնային գործիք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.53 | Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.54 | Գերբարձր հաճախականության սարք` ակնաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.55 | Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.56 | Լարինգոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.57 | Լեզվաբռնիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.58 | Տրախեոտոմիայի հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.59 | Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.60 | Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.61 | Բալտինի պրոթեզներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.62 | Ռաբկինի աղյուսակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.63 | Էկզօֆտալմոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.64 | Ակնոցներ` տելեսկոպիկ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.65 | Դիոպտրիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.66 | Օֆտալմոդինամոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.67 | Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.68 | Ֆրեների պրիզմա | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.69 | Սարք «Մալիշ» | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.70 | Մագնիս մշտական ակնաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.71 | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.72 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` ստանդարտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.73 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` կատարակտակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.74 | Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու` շլության համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.75 | Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.76 | Մկրատներ` ակնաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.77 | Պինցետներ` ակնաբուժական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.78 | Կանյուլյաներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.79 | Կոպաբացիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.80 | Թեփուրներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ակնաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Բժիշկ մանկական ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 40.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 40.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 63** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական** քիթ-կոկորդ-ականջաբանական**բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 41.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 41.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 41.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 41.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 41.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 41.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական**  քիթ-կոկորդ-ականջաբանական**բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.20 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.21 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.22 | Թթվածնի բալոն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.23 | Լազերային ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.24 | Տիմպանոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.25 | Իմպենդանսոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.26 | Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ` ծայրադիրներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.27 | Ֆիբրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.28 | Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.29 | Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.30 | Օթոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.31 | Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.32 | Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.33 | Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.34 | Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.35 | Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.36 | Քթի հայելի` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.37 | Ականջի հայելի` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.38 | Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.39 | Կոկորդի ներարկիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.40 | Ականջի պինցետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.41 | Վիրաբուժական պինցետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.42 | Անատոմիական պինցետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.43 | Զոնդեր` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.44 | Բռնիչներ, տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.45 | Մոսկիտներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.46 | Երկաթյա շպատելներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.47 | Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.48 | Էլևատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.49 | Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.50 | Կիլյանի բռնիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.51 | Պատուհանավոր աքցաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.52 | Բոխոնի տոնզիլոտոմ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.53 | Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.54 | Ասեղնաբռնիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.55 | Ցանգ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.56 | Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.57 | Ոսկրակրծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.58 | Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյանե | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.59 | Կուլիկովսկու ասեղներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.60 | Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.61 | Ժանեյի ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.62 | Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.63 | Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.64 | Բուժեր` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.65 | Թեփուրներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.66 | Ջերմաչափեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.67 | Էմալապատ թասեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական**  քիթ-կոկորդ-ականջաբանական  **բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Բժիշկ մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբան ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 43.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 43.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 64** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական սուրդոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Աուդիոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 44.2 | Կլինիկական աուդիոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 44.3 | Օբյեկտիվ աուդիոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 44.4 | Վիրաբուժական միկրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.5 | Ձայնամեկուսիչ խուց | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.6 | Տոնալ աուդիոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.7 | Խաղային աուդիոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.8 | Համակարգիչ տպիչով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 44.9 | Օթոակուստի էմիսիա | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական սուրդոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Բժիշկ-սուրդոլոգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 45.2 | Սուրդոմանկավարժ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 45.3 | Պսիխոնևրոլոգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 45.4 | Բուժքույր-աուդիոմետրիստ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 65** |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 46.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 46.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 46.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 46.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 46.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 46.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 46.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 46.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 46.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 46.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.20 | Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.21 | Օթեոսինթեզի հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.22 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.23 | Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (Իլիզարով) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.24 | Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային ապարատի հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.25 | Կիրշների շուղեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.26 | Էլեկտրադրելներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.27 | Բալկանյան ձողեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.28 | Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.29 | Հիվանդի տաքացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.30 | Տուրնիկետ պնևմատիկ կամ էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Բժիշկ մանկական վնասվածքաբան և օրթոպեդ-համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 48.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 48.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 66** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ**  **ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական  ծառայության համար **առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 49.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 49.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 49.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 49.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 49.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 49.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 49.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 49.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 49.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 49.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական **բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.20 | Թքի արտածծիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.21 | Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.22 | Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.23 | Պորտատիվ բոռմեքենա | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.24 | Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.25 | Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.26 | Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.27 | Սկալպելներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.28 | Ռասպատորներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.29 | Մկրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.30 | Կարելու համար նախատեսված նյութ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.31 | Չորացնող պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.32 | Թեփուրներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.33 | Մոսկիտներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.34 | Պինցետներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.35 | Կյուրետաժային գդալներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.36 | Մետաղյա շպատելներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.37 | Ասեղնաբռնիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.38 | Մահճակողեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 50.39 | Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ կամ մանկական դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 51.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 51.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ուրոլոգիական բ**աժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.2 | Վիրակապական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.3 | Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.4 | Բժշկական պահարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 52.5 | Մանկական ցիստոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.6 | Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)` օպտիկական համակարգով և կոմպլեկտավորող գործիքներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.7 | Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.8 | Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.9 | էլեկտրակոագուլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.10 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.11 | Կարդիոմոնիտոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.12 | Կապնոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.13 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.14 | Լարինգոսկոպների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.15 | Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.16 | Էլեկտրական արտածծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.17 | Անստվեր լուսարկիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.18 | Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.19 | Սեղաններ` ստերիլ նյութերի, գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.20 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.21 | Հիվանդի տեղափոխման սայլակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.22 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.23 | Անոթային վիրահատությունների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.24 | Շատինսկու սեղմակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.25 | Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.26 | Անոթային բուլդոգներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.27 | Անոթային մկրատներ` փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք անկյան տակ) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.28 | Անոթային ասեղնաբռնիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.29 | Լիգակլիպներ` փոքր և միջին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.30 | Ֆոգարտիի կաթետերներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.31 | Ֆազոլուպներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.32 | Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.33 | Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի ասեղներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.34 | Սեղմակներ` տարբեր ձևերի և նշանակության | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.35 | Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.36 | Ասեղնաբռնիչ` երկար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.37 | Մկրատներ` երկար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.38 | Ցապկաներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.39 | Պինցետներ` տարբեր ձևերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.40 | Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.41 | Զոնդեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.42 | Թոքահյուսվածքի սեղմակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.43 | Ասեղներ` ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.44 | Տրոակար` տարբեր չափսերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.45 | Արտածծիչի ծայրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.46 | Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.47 | Ռասպատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.48 | Դրենաժներ` տարբեր տրամագծերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.49 | Ռեկտալ հայելիներ` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.50 | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.51 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ուրոլոգիական բ**աժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Սահմանվում է 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 53.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 53.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 68** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Բժշկական պահարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 54.2 | Սեղաններ` ստերիլ նյութերի և գործիքների | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.3 | Սեղաններ` ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.4 | Հիվանդի տեղափոխման սայլակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.5 | Բիքսեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.6 | Անոթադիր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.7 | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.8 | Բժշկական կշեռք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 54.9 | Արյան ճնշման չափիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.10 | Ֆոնենդոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.11 | Ներարկիչներ` ասեղներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.12 | Նյարդաբանական մուրճ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.13 | Աչքի հատակի զննման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.14 | Մեզի չափիչ տարաներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.15 | Ֆոլեյ կաթետերներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.16 | Ինֆուզիոն համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.17 | Ինֆուզիոն գծեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.18 | Անստվեր լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Սահմանվում է 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 55.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 55.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքում պարտադիր առկա են հետևյալ հարակից ծառայությունները․ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Լաբորատորիաներ` կլինիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 56.2 | Ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական հետազոտություններն ապահովող ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 56.3 | Երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն` բիոպտատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովում` այդ բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 56.4 | Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 69** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 57.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 57.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 57.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 57.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 57.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 57.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 57.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 57.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 57.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 57.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.20 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.21 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.22 | Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.23 | Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորածնային հասակի մոտ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.24 | Կյուվեզներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.25 | Ջեռուցվող սեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.26 | Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.27 | Ֆոտոթերապիայի սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.28 | Նորածնային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.29 | Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.30 | Ինֆուզոմատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.31 | Ավտոմատիկ ներարկիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.32 | Տաքացուցիչ ներքնակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.33 | Վիրակապական սեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | Նորածնային վիրաբուժական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Բժիշկ՝ մանկական վիրաբույժ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  |  | Փաստաթղթային |  |
| 59.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  |  | Փաստաթղթային |  |
| 59.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 70** |  |  |  |  | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ** **ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 60.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 60.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 60.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 60.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 60.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 60.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 60.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 60.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 60.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 60.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.20 | Նեյրավիրաբուժական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.21 | Էխոէնցեֆալոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.22 | Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.23 | Վիրահատական միկրոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.24 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.25 | Նեյրովիրաբուժական հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.26 | Ռասպատորներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.27 | Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.28 | Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.29 | Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.30 | Կոլովորատ` ֆրեզներով | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.31 | Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.32 | Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.33 | Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.34 | Շպատելներ` ուղեղային տարբեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.35 | Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.36 | Վերքալայնիչներ Ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.37 | Մկրատներ` տարբեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.38 | Դեշամպի ասեղներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.39 | Վերքալայնիչներ` ատամնավոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.40 | Լամինէկտոմներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.41 | Կյուրետներ` տարբեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.42 | Հեմոստատիկ աքցաններ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.43 | Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.44 | Յանսենի վերքալայնիչներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.45 | Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.46 | Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.47 | Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.48 | Սեղմակներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունք**ը հագեցած է կադրերով. | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Բժիշկ մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 62.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 62.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 71** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Հիվանդասենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 63.2 | Բժշկի սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 63.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 63.4 | Միջամտությունների կաբինետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 63.5 | Վիրակապարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 63.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 63.7 | Վիրահատարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 63.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 63.9 | Ընդունարան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 63.10 | Ախտահանման բաժին | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 63.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.2 | Վիրահատարանի լամպեր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.3 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.5 | Արհեստական շնչառության սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.7 | Էլեկտրական դանակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.11 | Նեգատասկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.12 | Կարդիոմոնիթոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.14 | Դեֆիբրիլյատոր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.16 | Շարժական կողմնային լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.17 | Պուլսօքսիմետր | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.18 | Բիքս | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.20 | Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.21 | Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.22 | Սպիրոգրաֆ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.23 | Թորակոսկոպ (ցանկալի) | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.24 | Էլեկտրական արտածծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.25 | Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.26 | Թոքարմատ կարող սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.27 | Բրոնխ կարող սարք | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.28 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.29 | Տրոակար` տարբեր չափերի | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.30 | Տրախեոտոմիկ հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.31 | Արտածծիչի ծայրատներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.32 | Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.33 | Ռասպատորներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.34 | Դրենաժներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունք**ը հագեցած է կադրերով. | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ կամ մանկական կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 65.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 65.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 72** |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ (**անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդունարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 66.2 | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 66.3 | Շտատիվ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.4 | Շինաներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 66.5 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 66.6 | Լվացարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 66.7 | Ջերմաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.8 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.9 | Ֆոնենդոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.10 | Սառնարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.11 | Բժշկական թախտ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.12 | Սայլակ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.13 | Բժշկական պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Ընդունարանը հագեցած է կադրերով․** | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 67.2 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 67.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 33** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Ավտոկլավ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68.2 | Չորացնող պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 68.3 | Ջրի թորման ապարատ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 68.4 | Բակտերիոցիդ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68.5 | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68.6 | Բժշկական սեղաններ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 68.7 | Բժշկական պահարաններ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 68.8 | Կաթսաներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 68.9 | Էլեկտրական տաքացուցիչ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով․** | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 69.1 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 69.2 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 79 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Միջամտությունների** կաբինետը ծավալվում է **\*Նշում 1** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում: | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.2 | Ֆոնենդոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.3 | Ջերմաչափ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.4 | Բարձիկ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 71.5 | Շտատիվ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 71.6 | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.7 | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71.8 | Թթվածնի բարձ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71.9 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.10 | Բժշկական թախտ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71.11 | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 71.12 | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 71.13 | Մոմլաթ` թախտի համար | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Միջամտությունների** կաբինետը **հագեցած է կադրերով․** | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Միջին բուժաշխատող | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 72.2 | Կրտսեր բուժաշխատող | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 80 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է **\*Նշում 1** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում: | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Հերթապահ բուժքրոջ կետի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  |  |  |  |
| 74.1 | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 74.2 | Տոնոմետր | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 74.3 | Ֆոնենդոսկոպ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 74.4 | Բժշկական պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 74.5 | Դեղորայքի պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 74.6 | Բժշկական թախտ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 74.7 | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 74.8 | Հիվանդի սայլակ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 81 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վիրակապարանը ծավալվում է **\*Նշում 1** ցանկում ընդգրկված վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում։ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | Գործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 76.1 | Վիրակապարանի սեղան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.2 | Վիրակապական գործիքների հավաքածու | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.3 | Վիրակապարանի լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.4 | Բակտերիոցիդ լամպ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.5 | Բժշկական պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 76.6 | Դեղորայքի պահարան | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 76.7 | Ապակյա սեղանիկներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | Վիրակապարանը **հագեցած է կադրերով․** | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Միջին բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 77.2 | Կրտսեր բուժաշխատողներ | **ՀՀ ԿՈ 05․12․2002թ․ N 1936-Ն,** հավելված **N** 2, կետ 83 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Հիվանդների ծնողներին կամ խնամակալներին տրամադրվում է դուրս գրման էպիկրիզ, ինչը վավերացվում է ծնողի/խնամակալի ստորագրությամբ՝ հիվանդության պատմության մեջ։ | ՀՀ ԱՆ 01.11.2013թ.  N 70-Ն հրաման,  Հավելված, կետ 74 |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունը հիվանդ երեխայի ստացիոնար ընդունվելու ժամանակ երեխայի ծնողին կամ այլ օրինական ներկայացուցչին ապահովում են տեղեկատվությամբ երեխայի անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքների մասին: Իրազեկման փաստը վավերացվում է բժշկական փաստաթղթերում ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի ստորագրությամբ: | ՀՀ ԱՆ 01.11.2013թ.  N 70-Ն հրաման,  Հավելված, կետ 80 |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը` հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է բժշկական փաստաթղթերում և հավաստվում պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից: | ՀՕ-42, հոդված 17 |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են` | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 81.1 | **\*Նշում 2-**ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան» | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 1 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 81.2 | **\*Նշում 3-**ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան» | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 2 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 81.3 | **\*Նշում 4**-ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան» | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 81.4 | **\***Ն**շում 5**-ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմինների տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան» | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 4 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բժշկական կազմակերպությունը չունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա, գրառում է կատարում «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ի համապատասխան հատվածում պացիենտին ցուցաբերված բժշկական օգնություն վերաբերյալ և նշում տվյալ կազմակերպություն պացիենտին չընդունելու հիմքերը։ | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, , գլուխ 2, կետ 9 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին չընդունելու դեպքերը գրանցվում են «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան»-ում։ | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 9 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | Շտապ օգնության ծառայության միջոցով բժշկական կազմակերպություն տեղափոխված պացիենտի հոսպիտալացման որոշում կայացնելու դեպքում Ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը (ընդունող բժիշկը) ստորագրում է «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ում ` նշելով պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը։ | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 10 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյան»-ում` լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները։ | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 11 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | **\*Նշում 6-**ում ներկայացված վիճակներով պացիենտների բժշկական կենտրոն դիմելու (բերելու), դեպքերը հաշվառվում են «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»-ում։ | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 12 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքերը արձանագրվում են «Հոսպիտալացման մերժումների և հրաժարականների մատյան»-ում, հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների վերաբերյալ գրառումներով և ամրագրվում պացիենտի (նրա ուղեկցողի) և Ընդունարանի պատասխանատու բժշկի ստորագրություններով։ | ՀՀ ԱՆ 18. 10. 2019 թ. N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ18, ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |

**Ծանոթագրություններ\***

**\*Նշում 1**

1. **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք**
2. **Մանկական ակնաբանական բաժանմունք**
3. **Մանկական** քիթ-կոկորդ-ականջաբանական**բաժանմունք**
4. **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունք**
5. Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական ծառայություն
6. **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունք**
7. Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունք**
8. **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունք**

**\*Նշում 2**

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսվա հերթական համար | Ընդունման հերթական համար | Ընդունման օր, ամիս, տարեթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն |  | Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Ախտորոշում | Բաժանմունք | Բուժօգնության փոխհատուղման ձևը /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/ | Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող | Դուրսգրման օր, ամիս, տարեթիվ |
|  |  |  |  |  |  |

**\*Նշում 3**

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ԱՄԲՈւԼԱՏՈՐ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսվա հերթական համար | Ընդունման հերթական համար | Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն | Ծննդյան տարեթիվ, օր, ամիս | Հասցե |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Ախտորոշում և տրամադրված բժշկական օգնություն | Բժշկի անուն, ազգանուն և ստորագրություն | Վճարում գումար և կոդ |
|  |  |  |  |

**\*Նշում 4**

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսվա հերթական համար | Ընդունման հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն | Ծննդյան տարեթիվ, օր, ամիս | Հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Հոսպիտալացման մերժման պատճառներ | Հրաժարվողի /պացիենտ կամ հարազատ/ ստորագրություն | Բժշկի ստորոգրություն |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\*Նշում 5**

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՄԱՏՅԱՆ

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ընդունման օր, ամիս, տարեթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն | Ծննդյան օր, տարեթիվ, ամիս |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաժանմունք | Հիվանդության պատմագրի կամ ամբուլատոր քարտի համար | Պացիենտի կամ հարազատի հայտարարություն | Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող(անուն, ազգանուն, պաշտոն) | Հաղորդող (անուն, ազգանուն, ստորագրություն) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\*Նշում 6**

1. Անգիտակից վիճակ
2. Հրազենային վիրավորումներ
3. Դանակահարությունների կասկած
4. Վնասվածքներ
5. Կոտրվածքներ
6. Այրվածքներ
7. Ցրտահարություններ
8. Բռնության հետքեր, թունավորումներ (ալկոհոլային, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով),
9. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժածներ
10. Բժշկական հաստատություն դիակի տեղափոխում

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական աակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
2. [ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին »](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111229) N 02-Ն հրաման
3. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի « Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների եվ մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների եվ հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական եվ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին » N 1936-Ն որոշում
4. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 3-ի « Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում երեխաների բժշկական օգնության եվ սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 70-Ն հրաման
5. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի « Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն եվ սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին » N 44-Ն հրաման