**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.5**

**Բաղնիքների գործունեության,**

**Սպորտային օբյեկտների գործունեության սանիտարահիգիենիկ**

**և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն**

**(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 96.04.1, 93.)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տեղեկատվական հարցեր

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| հ/հ | Հարցը | Պատասխանը |
|  | Տնտեսավարող սուբյեկտի իրավաբանական հասցեն կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հասցեն և կոնտակտային տվյալները |  |
|  | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման հասցեն և կոնտակտային տվյալները |  |
|  | Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը |  |
|  | Լիցենզավորված գործունեության տեսակները |  |
|  | Լողավազանների նշանակությունը (սպորտային, առողջարարական) |  |
|  | Աշխատակիցների թիվը |  |
|  | Օրական հաճախումների միջին թիվը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բաղնիքների և սպորտային օբյեկտների ծառայություններում հիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ**  **իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդը** | **Մեկնաբանություն** |
|  |  |  |
| 1. | Լողավազանների, բաղնիքների ավազանների թույլատրելի միանվագ ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկված է հիմք ընդունելով 1 մարդուն անհրաժեշտ ջրի հայելու պահանջները: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.1 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 2. | Լողավազանի, բաղնիքի հիմնական սենքերի ներքին հատակագծումը համապատասխանում է հոսքայնության հիգիենիկ սկզբունքին` ապահովելով լողացողների շարժման ուղղությունը.նախասրահ, վերնահագուստի հանդերձարան, զգեստարան, ցնցուղարան, ավազան ուղղությունը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.2 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 3. | Ցնցուղարանները տեղակայված են զգեստարանից դեպի ավազան տանող ուղու անցումային մասում, ելնելով 3 հոգու համար` 1 ցնցուղ հաշվարկից: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.4 |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 4. | Լողավազանների, բաղնիքների զգեստարաններին կից նախատեսվող սանհանգույցների և այնտեղ տեղադրված սարքավորումների քանակը համապատասխանում է **Նշում 1\* -**ում նշվածպահանջներին: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.6 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 5. | Ավազանի ջրի վերին աղտոտված շերտի հեռացման նպատակով ավազանի պատերի վրա նախատեսված են ջրահեռացման ջրհորդաններ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.7 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 6. | Լողավազանի, բաղնիքի սենքերի և ավազանի պատերի, հատակի կառուցվածքային և երեսպատման նյութերը չքայքայվող, ջրադիմացկուն են, մակերեսները հարթ են, հեշտությամբ լվացվող և ախտահանվող: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.8 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 7. | Ախտահանման նպատակով օգտագործվում են ՀՀ-ում թույլատրված ախտահանիչ նյութերը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.8 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 8. | Սպորտային և առողջարարական լողավազանների սենքերի ցանկում առկա է բժշկի աշխատասենյակը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.9 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 9. | Սպորտային և առողջարարական լողավազանների սենքերի ցանկում առկա են լաբորատորիայի սենքեր` մանրէաբանական և սանիտարաքիմիական հետազոտությունների համար կամ հետազոտությունները կատարվում են պայմանագրային կարգով` համապատասխան հետազոտություններ կատարելու իրավունք ունեցող այլ կազմակերպությունների լաբորատորիաների կողմից: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.9 |  |  |  | 2,0 | դիտողական  փաստաթղթային |  |
| 10. | Լողավազանն ապահովված է ջրափոխանակության համակարգով (հետշրջանառության, հոսքային, ջրի պարբերաբար փոխումով): | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 2.10 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 11. | Ավազանի դահլիճի, քլորացման և օզոնացման սենքերի համար նախատեսված են ինքնուրույն ներհոս և արտաձիգ օդափոխիչ համակարգեր: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.1 |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 12. | Քլորացման և օզոնացման սենքերի կառավարման վահանակը տեղակայված է քլորացման և օզոնացման սենքերից դուրս: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.1 |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 13. | Ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերն ապահովում են սենքերի օդային միջավայրին և միկրոկլիմային ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների պահպանումը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.2 |  |  |  | 3,0 | գործիքաչափում |  |
| 14. | Բաց լողավազաններում ջրի ջերմաստիճանն ամռանը 270C է, ձմռանը` 280C, իսկ լողալ սովորողների համար` 290C: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3.2 |  |  |  | 3,0 | գործիքաչափում |  |
| 15. | Շահագործման ընթացքում ավազանի ջրի որակը համապատասխանում է նորմերի պահանջներին:  **Նշում 2\*** | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4.3 |  |  |  | 3,0 | լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 16. | Ջուրը քլորով (գիշերը) և օզոնով (ցերեկը) հաջորդական ախտահանման ժամանակ, քլորի մնացորդային կոնցենտրացիան 0.4 մգ/լ-ից ոչ պակաս է, օզոնինը` 0.1 մգ/լ-ից ոչ պակաս: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4.4 |  |  |  | 3,0 | լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 17. | Ավազանը լցված է մինչև արտահոսքի ջրհորդանի եզրը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.2 |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 18. | Ավազանի ջուրը պարտադիր վարակազերծվում է: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.3 |  |  |  | 3,0 | լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 19. | Պահպանվում են լողավազանների, բաղնիքների սենքերի և ավազանի մաքրմանը, ախտահանմանը ներկայացվող նորմերով սահմանված պահանջները` | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | սենքերի ամենօրյա մաքրումը և ախտահանումն իրականացվում է աշխատանքային օրվա ընթացքում և վերջում: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.1 |  |  |  | 3,0 | լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 19.2. | Սանհանգույցները, ցնցուղարանը, զգեստարանը, հանդերձարանը, ավազանի սենքերը, շրջանցման ուղիները, նստարանները, դռների բռնակները ենթարկվում են ախտահանման: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.1 |  |  |  | 3,0 | լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 19.3. | Ավազանի ջուրը դատարկելուց և մեխանիկական մաքրումից հետո ավազանի ախտահանումը կատարվում է 100 մգ/լ կոնցենտրացիայով ակտիվ քլոր պարունակող լուծույթով կրկնակի ոռոգման միջոցով` 0,6-0,8 լ/մ2քանակությամբ քլոր պարունակող ախտահանիչ լուծույթի հաշվարկով: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.2 |  |  |  | 3,0 | հարցում  դիտողական լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 19.4. | Ախտահանիչ լուծույթի ողողումը և հեռացումը կատարվում է տաք ջրով՝ մշակումից 1 ժամ հետո: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.2 |  |  |  |  | հարցում  դիտողական լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 19.5. | Ավազանի ջրում կապտաթարախային ցուպիկի հայտնաբերման դեպքում ավազանը մշակվում է 10%-անոց բորաթթվի լուծույթով՝ 2 ժամ տևողությամբ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.6.2 |  |  |  |  | հարցում  դիտողական լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 20. | Լողորդների շնչառական գոտու օդում պարունակվող ազատ քլորի կոնցենտրացիան չի գերազանցում ` 0,1 մգ/մ3 քանակությունը,իսկ օզոնացման դեպքում՝ օզոնը 0,16 մգ/մ3 քանակությունը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.7 |  |  |  | 3,0 | գործիքաչափում |  |
| 21. | Ավազանի (հատկապես բաց լողավազանների) պատերի մամռապատման, ծաղկման դեմ պայքարելու և մաքրումը հեշտացնելու համար ավազանի ջրին պարբերաբար ավելացվում է պղնձարջասպի (պղնձի սուլֆատի) լուծույթ` 1,0-5,0մգ/լ կոնցենտրացիայով կամ այլ թույլատրված ռեագենտներ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.8 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 22. | Բժշկական զննությանենթակա անձնակազմն ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննության։ | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.9,  Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11 և 12 |  |  |  | 2,0 | փաստաթղթային |  |
| 23. | Անկախ համաճարակային իրավիճակից լողավազանի բուժշխատողի կողմից իրականացվում է ամենօրյա արտաքին զննություններ` միկոզի և այլ մաշկային վարակիչ հիվանդությունների ախտանիշներով անձանց չթույլատրելու համար լողավազանից օգտվելու: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.10 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 24. | Լողավազաններում, բաղնիքներում հաճախորդներին տրվում են միայն միանվագ օգտագործման հողաթափեր և անհատական օգտագործման, փաթեթավորված հիգիենիկ պարագաներ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.12 |  |  |  | 2,0 | փաստաթղթային  դիտողական |  |
| 25. | Տրվող սրբիչները, սպիտակեղենը լվացվում են կենտրոնացված լվացքատանը կամ պայմանագրային կարգով: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.12 |  |  |  |  | փաստաթղթային  դիտողական |  |
| 26. | Լողավազանի հանդերձարանն ապահովված է հագուստի անհատական պահարաններով` մեկ հերթափոխում թույլատրված հաճախորդների քանակությանը համապատասխան: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5.13 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 27. | Լողավազանների շահագործման ընթացքում իրականացվում է արտադրական հսկողություն խմելու և ավազանի ջրի որակի, միկրոկլիմայի չափորոշիչների, օդափոխության էֆեկտիվության, ավազանի շնչառական գոտու օդի բաղադրության, լուսավորության, աղմուկի, ընթացիկ ախտահանման աշխատանքների որակի որոշման նպատակով` համաձայն արտադրական լաբորատոր-գործիքային հսկողության ծրագրի: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.1 |  |  |  | 2,0 | փաստաթղթային  դիտողական |  |
| 28. | Բաղնիքներում արտադրական հսկողություն է իրականացվում խմելու և ավազանի ջրի որակի, միկրոկլիմայի չափորոշիչների, օդափոխության էֆեկտիվության, ընթացիկ ախտահանման աշխատանքների որակի որոշման նպատակով` համաձայն արտադրական լաբորատոր-գործիքային հսկողության ծրագրի: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.2 |  |  |  | 2,0 | փաստաթղթային |  |
| 29. | Ավազանի (լողավազանների և սաունաների) ջրի որակի նկատմամբ արտադրական լաբորատոր հսկողությունը ներառում է ներքոհիշյալ ցուցանիշների որոշումը, նմուշառման հետևյալ հաճախականությամբ` | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. | հիմնական մանրէաբանական ցուցանիշներ (կոլիֆորմ մանրէներ, ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ, կոլիֆագեր և ոսկեգույն ստաֆիլակոկեր), ինչպես նաև ամոնիակի ազոտ, քլորիդներ և ջրի որակի բարելավման նպատակով օգտագործվող ռեագենտների մնացորդային քանակներ՝ 10 օրը 1 անգամ, | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային |  |
| 29.2. | մակաբուծաբանական ցուցանիշներ` ամիսը 1 անգամ, | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային |  |
| 29.3. | զգայորոշման ցուցանիշներ (պղտորություն, գունավորում, հոտ), օրը 1 անգամ, | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային |  |
| 29.4. | վարակազերծող ռեագենտների (քլոր, բրոմ, օզոն) մնացորդային քանակություններ, 4 ժամը 1 անգամ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.3 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային |  |
| 30. | Ավազանի ջրում ամիսը 1 անգամ որոշվում է քլորոֆորմի (քլորացման դեպքում), կամ ֆորմալդեհիդի (օզոնացման դեպքում) մակարդակները։ | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.5 |  |  |  | 3,0 | լաբորատոր  փորձաքննություն |  |
| 31. | Լողավազանների, բաղնիքների սենքերի միկրոկլիմայի արտադրական հսկողությունը ապահովում է 4 ժամը 1 անգամ, լողորդների շնչառական գոտու օդում առկա նյութերի կոնցենտրացիաների, աղմուկի, ներհոս-արտաձիգ օդափոխանակության համակարգի էֆեկտիվության որոշման արտադրական հսկողությունը` տարին 1 անգամ հաճախականությամբ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.6 |  |  |  | 4,0 | դիտողական  փաստաթղթային |  |
| 32. | Ընթացիկ ախտահանման աշխատանքների որակի արտադրական հսկողության (կոլիֆորմ մանրէների, ախտածին միաբջիջների ցիստերի, հելմինթների ձվերի և թրթուրների հայտնաբերման նպատակով) մանրէաբանական և մակաբուծաբանական հետազոտությունների համար լվացուկները վերցվում են լողավազանի, բաղնիքի ավազանի բազրիքի, զգեստարանների նստարանների, ցնցուղարանի հատակի, պատերի, զգեստարանի, սանհանգույցի և ցնցուղարանի դռների բռնակների և այլ ախտահանվող մակերեսներից` ամիսը 1 անգամ հաճախականությամբ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.7 |  |  |  | 2,0 | փաստաթղթային |  |
| 33. | Ավազանի ջրի շեղումների արձանագրման դեպքում համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկումից հետո կատարվում է ջրի կրկնակի մանրէաբանական հետազոտություն` ընդգրկելով նորմերով նախատեսված լրացուցիչ ցուցանիշները և լվացուկների կրկնակի հետազոտությունը: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.10 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային |  |
| 34. | Լրացուցիչ մանրէաբանական և մակաբուծաբանական հետազոտությունների արդյունքում շեղումների արձանագրման դեպքում լողավազանի, բաղնիքի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցվում է։ Դատարկվում է ավազանի ջուրը, ավազանը և սենքերը ենթարկվում են հիմնական մաքրման և ախտահանման` ջրի և լվացուկների հետագա մանրէաբանական և մակաբուծաբանական հետազոտությամբ: | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.11 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային  հարցում |  |
| 35. | Ավազանի ջրում մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչներ հայտնաբերելու դեպքում սպասարկող անձնակազմը և մշտական հաճախորդները հետազոտվում են հելմինթների ձվիկների և աղիքային միաբջիջների ցիստերի նկատմամբ։ | Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N 534-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6.12 |  |  |  | 3,0 | փաստաթղթային |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

**ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻ ԶԳԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Սանհանգույցներ* | *Սարքավորումներ* |
| Տղամարդկանց | 1 զուգարանակոնք և 1 պիսուար՝ 45 հոգու համար |
| Կանանց | 1 զուգարանակոնք՝ 30 հոգու համար |

**Նշում 2\***

**ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Ցուցանիշներ* | *Նորմեր* |
| Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ | |
| Պղտորություն, մգ/լ, ոչ ավելի | 2 |
| Գունավորում, աստիճաններով, ոչ ավելի | 20 |
| Հոտ, բալերով, ոչ ավելի | 3 |
| Ամոնիակային ազոտ | 0,05 մգ/լ ոչ ավելի |
| Քլորիդներ | ոչ ավելի, քան 550 մգ/լ |
| Մնացորդային քլոր - ազատ | 0.5-0,7 մգ/լ |
| Մնացորդային բրոմ | 0.8-1.5 մգ/լ |
| Մնացորդային օզոն | ոչ պակաս 0.1 մգ/լ |
| Ֆորմալդեհիդ` օզոնացման դեպքում | ոչ ավելի, քան 0,05 մգ/լ |
| Քլորոֆորմ` քլորացման դեպքում | ոչ ավելի, քան 0,1 մգ/լ |
| Հիմնական մանրէաբանական և մակաբուծաբանական ցուցանիշներ | |
| Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ 100 մլ-ում | 1 |
| Ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ 100 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |
| Կոլիֆագեր 100 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |
| Ոսկեգույն ստաֆիլակոկեր 100 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |
| Ախտածին միաբջիջների ցիստեր 50 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |
| Հելմինթների ձվեր և թրթուրներ 50 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |
| Մանրէաբանական լրացուցիչ ցուցանիշներ | |
| Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ 1000 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |
| Կապտաթարախածին ցուպիկներ 50 մլ-ում | չպետք է հայտնաբերվեն |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | **v** |  |  |
| 2 | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | **v** |  |
| 3 | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | **v** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 534 հրամանով հաստատված «Լողավազանների կառուցվածքին, շահագործմանը և ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ  պահանջներ» N 2-III-2.2.4 սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր։
2. Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում։

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)