**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ստուգաթերթ N 3.11

**Դպրոց-նախադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետերում**

**Q 86.21, 86.90 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| 1 | Գործունեության տեսակը, լիցենզիան |  |
| 2 | Սպասարկվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների թիվը |  |
| 3 | Սպասարկվող դպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների թիվը |  |
| 4 | **Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ուսանողների թիվը** |  |
| 5 | **Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության ուսանողների թիվը** |  |
| 6 | **Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների թիվը** |  |
| 7 | **Մարզադպրոց հաճախող սաների թիվը** |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԴՊՐՈՑ-ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ/ԿԱԲԻՆԵՏ** | | | | | | | | | |
| 1. | **Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետ/կաբինետն** ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Առաջին օգնության դեղորայքի և պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 1.2 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 1.3 | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 1.4 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 1.5 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1.6 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1.7 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1.8 | Ապակե պահարան` առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 1.9 | Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետն/կաբինետն ունի միջին բուժաշխատող: |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 2 | **Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետ/կաբինետում** վարվում է նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 12 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 3 | **Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետում /կաբինետում** վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ** | | | | | | | | | |
| 4. | **Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետն**ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.3 | ֆոնենդոuկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.4 | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.5 | Հաuակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.6 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.7 | Սեղան` բուժքրոջ համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.8 | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.9 | Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4.10 | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4.11 | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.12 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.13 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4.14 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4.15 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.16 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4.17 | **Միջամտությունների կաբինետի և վիճակագարական ու մատենավարման ծառայությունների գործունեության համար սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում** |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5. | **Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետ**ն/կաբինետն ունի միջին բուժաշխատող: |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 6 | **Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետում**/կաբինետ  վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ** | | | | | | | | | |
| 7. | **Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետը** ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում,, հավելված N 1, կետ 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7.2 | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.3 | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.4 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.5 | Բժշկի աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.6 | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.7 | Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.8 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.9 | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.10 | Հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.11 | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.12 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.13 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.14 | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.15 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.16 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.17 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.18 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.19 | **Միջամտությունների կաբինետի և վիճակագարական ու մատենավարման ծառայությունների գործունեության համար սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում** |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8. | **Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետն** ունի միջին բուժաշխատող։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 9 | **Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետում** վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **SՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺԶՆՆՄԱՆ ԿԵՏԵՐ** | | | | | | | | | |
| 10. | **Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետն** ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10.2 | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10.3 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.4 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.5 | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.6 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10.7 | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.8 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.9 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.10 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.11 | Արյան մեջ ալկոհոլի պարունակության չափիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10.12 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.13 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.14 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.15 | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.16 | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.17 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.18 | **Միջամտությունների կաբինետի և վիճակագարական ու մատենավարման ծառայությունների գործունեության համար սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ կաբինետում** |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11. | **Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետն** ունի միջին բուժաշխատող։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 12 | **Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետում**  վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏԵՐ** | | | | | | | | | |
| 13. | **Մարզադպրոցի բուժկետն ունի** համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.3 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.4 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.5 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.6 | Բժշկական քննության բազմոց |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.7 | Ձեռքի դինամոմետր (մանկական և մեծահասակի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.8 | Վայրկենաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.9 | Չափող ժապավեն |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.10 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ (մենամարտային սպորտաձևերի)՝ մարզադպրոցների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.11 | Շիրմա |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 13.12 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.13 | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.14 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.15 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.16 | Հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 13.17 | Լարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.18 | Վերջույթները անշարժացնող շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.19 | Պարանոցի անշարժացման համար օձիք (հավաքածու` տարբեր չափսերի) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.20 | Տեղային անզգայացման սպրեյ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.21 | Սառեցնող միջոցներ (սպրեյ, գել) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.22 | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14. | **Մարզադպրոցի բուժկետն ունի** միջին բուժաշխատող  (Մարզադպրոցի բուժկետում մասնագիտական գործունեությունը ծավալում է սպորտային բժիշկը կամ թերապևտը կամ վնասվածքաբանը` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ)։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Մարզադպրոցի բուժկետում վարվում է նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 12 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 16. | Մարզադպրոցի բուժկետումվարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 17. | **Միջամտությունների կաբինետն ունի** համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված **N** 1, կետ 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17.2 | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17.3 | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17.4 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.5 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.6 | Ժգուտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17.7 | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17.8 | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17.9 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17.10 | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.11 | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17.12 | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17.13 | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17.14 | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17.15 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18. | **Միջամտությունների կաբինետում** վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | **Առկա է անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Բժշկական լարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19.2 | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19.3 | Ասեղներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19.4 | Վիրակապական թելեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19.5 | Սկալպելի բռնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19.6 | Ունելիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19.7 | Մկրատ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19.8 | Սկալպել |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19.9 | Ստերիլ բինտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19.10 | Հիգրոսկոպիկ բամբակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19.11 | Հակաշոկային պրեպարատներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |

\* **Ծանոթություններ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական աակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթի հիման վրա՝**

1. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:
2. [Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի հանրապետությունում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111229)» N 35-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավորող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)