ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

ՀՀՇՆ -----------

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՍԵՆՔԵՐ

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ

ԹՌՉՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ

ԳԱԶԱՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ԵՐԵՎԱՆ

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2023 թվականի ․․․․․․․․․․․․․․․․ –ի N ․․․․․․ - Ն հրամանով

# ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՍԵՆՔԵՐ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ԹՌՉՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ  ԳԱԶԱՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ

## 1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

## 1. Սույն նորմերը տարածվում են նոր, վերակառուցվող անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի, շինությունների և սենքերի նախագծման վրա, որոնք նախատեսված են գյուղատնտեսական կենդանիների, թռչունների և շեդերում պահվող գազանների ու ճագարների համար: Նորմերը տարածվում են նաև կենդանիների, գազանների և թռչունների պահվածքի համար անասնաբուժական օբյեկտների շենքերի և սենքերի նախագծման վրա:

## 2. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

# 2. Սույն նորմերում կատարված են հղումներ հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին`

|  | # ՆՈՐՄԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | # ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ |
| --- | --- | --- |
| 1) | ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» | Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 28.12.2020 թ. N 102-Ն հրամանով |
| 2) | ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր | # Հաստատված է՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի # 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով |
| 3) | ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» | Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 16.06.2016թ․ N120-Ն հրամանով |
| 4) | ՀՀՇՆ 31-03.03-2022 «Վարչական և կենցաղային շենքեր» | # Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 29.06.2022թ․ N14-Ն հրամանով |
| 5) | ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» | # Հաստատված է՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով |
| 6) | ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» | # Հաստատված է՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով |
| 7) | ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 (ՄՍՆ 3.02.01-02) «Արտադրական շենքեր» | # Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.03.2004թ․ N16-Ն հրամանով |
| 8) | ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02.05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության ցածր շարժունակության խմբերի համար» | Հաստատված է # ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 10.11.2006թ․ N253-Ն հրամանով |
| 9) | ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» | Հաստատված է` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 04.08.2004թ․ N83-Ն հրամանով |
| 10) | ՍԿՆ N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ: Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոններ և նորմեր | Հաստատված է՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 25.12.2002 թ. N 876 հրամանով |
| 11) | ՍԿՆ N 2-III-Ա2-2 «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների եվ ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ» սանիտարական նորմեր և կանոններ | # Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի 29.11.2002 թ. N 803 հրամանով |
| 12) | «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» սանիտարական նորմեր և կանոններ | Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի 15.08.2005 թ. # N 756-Ն հրամանով |
| 13) | «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգ | Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1933-Ն որոշմամբ |
| 14) | ՍԿՆ N 2.2.5-003-05 «Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման և աշխատողների առողջության պահպանման սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» | # Հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.07.2010 թ. N 13-Ն հրամանով |
| 15) | BS EN/IEC 62305 «Պաշտպանություն Կայծակից» Եվրոպական ստանդարտ | Հաստատվել է CENELEC-ի կողմից 2011 թվականին |
| 16) | «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» | Հաստատված է ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015թ. N 595-Ն հրամանով |
| 17) | «Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա օբյեկտներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջները» | Սահմանված է՝ Եվրասիական տնտեսական միության 2023 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 27 որոշմամբ |
| 18) | ՍՆԻՊ 2.01.07-85* «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» N 1,2,3,4 փոփոխություններով | Հաստատված է՝ ՍՍՀՄ Պետշինի 1985 թ․օգոստոսի 29–ի N 135 որոշմամբ |
| 19) | ՍՆԻՊ 2.03.13-88 «Հատակներ» | Հաստատված է ՍՍՀՄ Պետշինի 1988թ. Մայիսի 5-ի որոշմամբ |
| 20) | ՍՆԻՊ II-97-76 «Գլխավոր հատակագծեր գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների» | Հաստատված է՝ ՍՍՀՄ Պետշինի 21.12.1976 թ․ N 219 որոշմամբ |
| 21) | ԳՕՍՏ 28984-2011 | Չափերի մոդուլային համաձայնեցում շինարարության մեջ: Հիմնական դրույթներ |
| 22) | ԳՕՍՏ 31189-2015 | Շինարարական չոր խառնուրդներ: Դասակարգում |
| 23) | ԳՕՍՏ Ռ 50571.14-96 | Շենքերի էլեկտրական կայանքներ: Մաս 7: Հատուկ էլեկտրակայանքներին ներկայացվող պահանջներ: Բաժին 705: Գյուղատնտեսական և անասնապահական տարածքների էլեկտրակայանքներ |
| 24) | ԳՕՍՏ Ռ 54257-2010 | Շինարարական կառուցվածքների և հիմնատակերի հուսալիություն: Հիմնական դրույթներ և պահանջներ |
| 25) | ԳՕՍՏ Ռ 54392-2011 | Էլեկտրակայանքներ անասնաբուծական տարածքների համար: Պոտենցիալների հավասարեցման մեթոդներ |

## 3. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

## 3. Սույն նորմերում կիրառվում են հետևյալ տերմինները՝ համապատասխան սահմանումներով`

1) քայլք՝ ձիու առաջընթաց շարժման տարբեր տեսակներ,

2) զբոսահրապարակ՝ անասնաբուծական շենքի երկայնական կողմի երկայնքով տեղակայված պարսպապատված կոշտ կամ հողային ծածկույթով տարածք՝ նախատեսված տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում կենդանիների զբոսանքի համար: Մեկ գլխի համար տարածքը որոշվում է տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով (ըստ տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական ցուցումների),

3) խմբային կացարաններ և վանդակներ, բաժանմունքներ՝ կենդանիների և թռչունների խմբային պահվածքի համար տեխնոլոգիական սարքավորումներով սահմանափակված սենքերի մակերեսներ,

4) անհատական կացարաններ և վանդակներ, մսուրներ, կացոցներ, մեկուսարաններ (բոքսեր)՝ կենդանիների և թռչունների անհատական պահվածքի համար տեխնոլոգիական սարքավորումներով սահմանափակված սենքերի մակերեսներ,

5) ձիամարզարան (մանեժ)՝ ձիասպորտով զբաղվելու կամ ձիաբուծության արտադրական աշխատանքների համար նախատեսված հատուկ սենք, որտեղ չկան սյուներ և միջնապատեր,

6) փարախ՝ ոչխարների պահվածքի շենք,

7) Գյուղատնտեսական կենդանիների ծնի կազմակերպման սրահ՝ գյուղատնտեսական կենդանիների ձմեռային ծնի անցկացման սենք:

8) ձիերի մարզում՝ տարբեր քայլքով աշխատելու միջոցով ձիու օրգանիզմի համակարգված վարժություն այնպիսի լարվածությամբ, որը բերում է բոլոր օրգանների և ողջ օրգանիզմի ամրապնդմանը և զարգացմանը՝ բարձրացնելով աշխատունակությունը,

9) շեդ՝ վանդակների շարքերի վերևում տեղադրվող, իրենից երկլանջ ծածկ ներկայացնող շինություն գազաններ, ճագարներ, ճահճակուղբեր պահելու համար, որոնց ճակտոնները հոծ են իսկ վանդակների վերևում և վանդակների տակ կողային պատերի ցանկապատումը՝ ցանցային:

## 4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

## 4. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և սենքերի նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է՝

## 1)  ընդունել այնպիսի կոնստրուկտիվ սխեմաներ, որոնք ապահովում են շենքի՝ որպես ամբողջություն, ինչպես նաև դրա առանձին տարրերի անհրաժեշտ ամրությունը, կոշտությունը և տարածական անփոփոխելիությունը շինարարության (կառուցում, մոնտաժում) և շահագործման բոլոր փուլերում,

## 2)  կոնստրուկտիվ լուծումներում կիրառել բնապահպանական ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող նյութեր,

## 3)  մեկ հարթակում տեղադրվող շենքերի համար շինարարական ապրանքներ և նյութեր ընտրելիս հետևել օբյեկտային միասնականացման հանձնարարականներին:

## 5. Անասնապահական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և սենքերի պայթունահրդեհային և հրդեհային վտանգի կարգերի որոշումը պետք է իրականացվի ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով hաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի:

## 6. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի ընդհանուր մակերեսը որոշվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.03.2004թ․ N16-Ն հրամանով hաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

7. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական օբյեկտների, ինչպես նաև անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի կազմի մեջ մտնող վարչական և կենցաղային սենքերի նախագծման նորմերը բերված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.03.2004թ․ N16-Ն հրամանով Հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 (ՄՍՆ 3.02.01-02) շինարարական նորմերում:

## 8. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերն ու սենքերն, ըստ շինարարական կոնստրուկցիաների և հիմքերի հուսալիության, վերաբերվում են պատասխանատվության II մակարդակին՝ համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 54257 ստանդարտի:

9. Այն դեպքերում, երբ անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերում և սենքերում նախագծման առաջադրանքով նախատեսվում է բնակչության ցածր շարժունակությամբ խմբերի աշխատանքի օգտագործում՝ անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 10.11.2006թ․ N253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 շինարարական նորմերով:

10. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և սենքերի նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել Եվրասիական տնտեսական միության Կոլեգիայի 2023 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 27 որոշմամբ սահմանված «Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա օբյեկտներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջներ»-ը: Չի թույլատրվում օգտագործել բնակչության ցածր շարժունակության խմբերի աշխատանքը Բ կարգի շենքերում և տարածքներում:

## 5. ԾԱՎԱԼԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ  ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

## 11. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերն իրենց չափերով պետք է համապատասխանեն տեխնոլոգիական գործընթացների պահանջներին: Դրանք պետք է նախագծվեն մեկ հարկանի, ուղղանկյունաձև հատակագծով, նույն լայնության և բարձրության զուգահեռ թռիչքներով,  երկու փոխադարձ ուղղահայաց ուղղության թռիչքներով:

## 12. Երկու փոխադարձ ուղղահայաց ուղղության թռիչքներով, ինչպես նաև տարբեր լայնության և բարձրության թռիչքներով շենքերը թույլատրվում է նախագծել միայն հիմնավորման դեպքում:

## 13. Բազմաթռիչք շենքերի միևնույն ուղղության թռիչքների միջև բարձրությունների տարբերություններ չեն թույլատրվում:

## 14. Համապատասխան հիմնավորման դեպքում՝ խոզեր, ճագարներ և թռչուններ պահելու համար նախատեսված շենքերը թույլատրվում է նախագծել բազմահարկ:

## 15. Խոզեր, ճագարներ և թռչուններ պահելու համար շենքերի չափերը և հարկերի քանակը պետք է որոշվեն տարբեր լայնությամբ և հարկերի քանակով նման շենքերի տարբերակների տեխնիկատնտեսական համեմատության հիման վրա:

## 16. Այս շենքերի շինարարական լուծումները և ինժեներական սարքավորումները պետք է ապահովեն ներսի օդի պահանջվող հարաչափերի պահպանումը: Տարբեր տեսակի կենդանիների, գազանների և թռչունների համար ներսի օդի հարաչափերը տրվում են տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով (տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական հանձնարարականներով):

## 17. Պատերի և ծածկույթների վրա խտուցքի առաջացում չի թույլատրվում, բացառությամբ այն սենքերի, որոնց ջերմաստիճանի և խոնավության ռեժիմը չի նորմավորվում:

## 18. Շենքերի և շինությունների շինարարական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն ամուր, երկարակյաց, հրակայուն և բավարարեն զոոհիգիենիկ պահանջները:

## 19. Արտադրական, կոմունալ և պահեստային սենքերը, որպես կանոն, հարկավոր է միավորել մեկ շենքում,

## 20. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի նախագծման հարաչափերը և եզրաչափքային ուրվագծերը անհրաժեշտ է ընդունել ըստ ԳՕՍՏ 28984 ստանդարտի:

## 21. Սենքերի բարձրությունը մաքուր հատակի մակարդակից մինչև ծածկի ցցուն կոնստրուկցիաների ներքևի մասը պետք է լինի առնվազն՝ հետևյալ կենդանիների պահվածքի շենքերում՝

## 1)  խոշոր եղջերավոր անասունների՝ 2,4 մ,

## 2)  խոր ցամքարի վրա պահվածքի կենդանիների՝ 3,3 մ,

## 3)  խոզերի, ոչխարների, այծերի՝ 2,4 մ,

## 4) շեդերում պահվող աղվեսների, բևեռաղվեսների, ջրաքիսների, ժանտաքիսների, սամույրների, մշկամկների՝ 2,1 մ

## 5)  ճագարների և ճահճակուղբերի՝ միկրոկլիմայի կարգավորվող հարաչափերով շենքերում՝ 2,4 մ,

## 6) հեծկան ձիաբուծական ձեռնարկությունների ախոռներում՝ 3,5 մ,

## 7)  աշխատանքային և ապրանքային ձիերի՝ 2,5 մ,

## 8)  ձիերը թամբելու, ձիերի լծման, մատղաշ կենդանիների ուղեկցման, զամբիկների ստուգման և զուգավորման, մարզման և փորձարկման համար ձիամարզարանների՝ 4,5 մ,

## 9)  ուղտերի՝ 3,0 մ,

## 10)  ապրանքային ուղտերի՝ 2,7 մ,

## 11)  թռչունների հատակային պահվածքի համար նախատեսված սենքերում, թռչունների վանդակային պահվածքի համար նախատեսված սրահներում, ինկուբատորային և արտածումային սրահներում՝ ոչ պակաս 3,0 մ:

## 22.  ոչխարների պահվածքի շենքերի սենքերում թույլատրվում է բարձրությունը նվազեցնել մաքուր հատակի մակարդակից մինչև թեք տանիքով շինության երկայնական պատերով ձգվող կոնստրուկցիաների ստորին մասը՝ մինչև 1,5 մ:

## 23. Մաքուր հատակի մակարդակից մինչև պատուհանի բացվածքների  ստորին մասը, բարձրությունը պետք է լինի առնվազն՝ հետևյալ կենդանիների պահվածքի սենքերում՝

## 1)  խոշոր եղջերավոր կենդանիների՝ 1,2 մ,

## 2)  խոր ցամքարաի վրա կենդանիների պահվածքի՝  2,4 մ,

## 3)  ձիերի ախոռներում՝ 2,2 մ,

## 4)  ձիերի այն ախոռներում, որոնց կացոցները տեղակայված են շենքի մեջտեղում, երկայնական պատերի երկայնքով անցումներով՝ 1,5 մ,

## 5)  ձիերի արհեստական սերմնավորման կետի մարզահրապարակում՝ 1,5 մ,

## 6)  ոչխարների՝ 1,0 մ, ցամքար օգտագործելու դեպքում՝ առնվազն 1,2 մ, խոր ցամքար օգտագործելու դեպքում՝ 1,8 մ,

## 7)  խոզերի՝ 1,2 մ,

## 8)  Այծերի՝ 1,6 մ, ցամքար օգտագործելու դեպքում՝ առնվազն 1,8 մ, խոր ցամքար օգտագործելու դեպքում՝ 2,4 մ,

## 9)  ուղտերի՝ առնվազն 1,8 մ,

## 10) ճագարների և ճահճակուղբերի՝ միկրոկլիմայի կարգավորվող հարաչափերով շենքերում՝ առնվազն 1,2 մ,

## 11)  թռչունների հատակային և վանդակներում պահվածքի շենքերում՝ առնվազն 1,5 մ:

## 24. Հատակից մինչև ընդկախ սարքավորումների և հաղորդակցուղիների ներքևի մասը եղած  հեռավորությունը (բարձրությունը) բոլոր անասնաբուծական և գազանաբուծական շենքերում պետք է լինի առնվազն 2,0 մ, իսկ թռչնաբուծական շենքերում առնվազն 2,5 մ՝ մարդկանց կանոնավոր անցուդարձի վայրերում և 1,8 մ՝ անկանոն անցուդարձի վայրերում:

## 25. Ձեղնահարկի՝ կոպիտ կերեր և ցամքարի պարագաներ պահելու համար նախատեսված սենքերի բարձրությունը (մաքուր), ձեղնահարկի միջին մասում և ծածկի մեջ մտոցների տեղադրման վայրերում, պետք է լինի առնվազն 1,9 մ:

## 26. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերը պետք է նախագծվեն կարկասային տիպի՝ օգտագործելով կրող և պատող հավաքովի կոնստրուկցիաներ: Ընդունելի է միաձույլ կոնստրուկցիաների և տեղական շինանյութերից պատրաստված արտադրանքի կիրառումը:

## 27.  Շինարարական կոնստրուկցիաների և դրանց հարդարման, երեսպատման և պաշտպանիչ ծածկույթների նյութերը կենդանիների, թռչունների և գազանների համար հասանելի վայրերում պետք է լինեն էկալոգիապես անվնաս:

## 28. ճահճակուղբերի համար ջրանցքները և լողավազանները պետք է լինեն բետոնե կամ՝ երեսապատված քարով:

## 29. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի չօդափոխվող ծածկերը, թաց կամ խոնավ ռեժիմով գործող տարածքների վրա, թույլատրվում են միայն այն դեպքում, եթե տարեկան շահագործման ողջ ժամանակահատվածում գոլորշամեկուսացման պատվածքը բացառում է խոնավության կուտակումը ծածկերի կոնստրուկցիաներում:

## 30.  27 մ-ից ոչ ավելի լայնության շենքերի տանիքները, որպես կանոն, խորհուրդ է տրվում նախագծել թեք՝ քրիզոտիլ ցեմենտի ալիքաձև թերթերով, իսկ ավելի մեծ լայնության շենքերինը՝ հարթ, գլանափաթեթով կամ մածիկով (ապակեթելքով ամրանավորված): Թույլատրվում է օգտագործել տանիքածածկի ժամանակակից արդյունավետ նյութեր, եթե դա նշված է նախագծման առաջադրանքում:

## 31. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերը նախագծվում են առանց ներքին ջրհոսների: 36 մ-ից ավելի լայնության միաթեք ծածկերով շենքերը թույլատրվում է նախագծել ներքին ջրհոսներով:

## 32. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի հատակները և կենդանիների զբոսատեղերի կոշտ ծածկույթները պետք է նախագծվեն ՍՍՀՄ Պետշինի 1988թ. Մայիսի 5-ի որոշմամբ հաստատված ՍՆԻՊ 2.03.13-88 շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

## 33. Հատակները, կեղտաջրերի և ախտահանիչների ազդեցության նկատմամբ, պետք է լինեն չսայթակող, ոչ հղկամաշիչ, ոչ թունավոր, ցածր ջերմահաղորդունակությամբ, անջրանցիկ (W12-W16) և դիմացկուն:

## 34. Կոնստրուկցիաների անջրանցիկությունը (բետոնի անջրանցիկ W12-W16 ապրանքանիշը) ապահովվում է բետոնե խառնուրդի օգտագործմամբ, իսկ  բետոնապատման կցվանքների և ճաքերի հերմետիկացումը՝ ջրամեկուսիչ խառնուրդներով՝ համաձայն ԳՕՍՏ 31189 ստանդարտի:

## 35. Առանց ցամքարի պահվող կենդանիների հանգստի վայրերում հատակի վերին շերտը որոշվում է ըստ հատակի մակերևույթի ջերմայուրացման ցուցիչի:

## 36. Կենդանիների տարբեր տեսակների համար հատակի մակերեսի ջերմայուրացման ցուցիչի արժեքը հետևյալն է՝

## 1) երինջների և 7-9 ամսական հղի կովերի, արտադրող ցուլերի, մինչև 6 ամսական հորթերի, խոշոր եղջերավոր կենդանիների վերանորոգվող մատղաշի, խոզամայրերի, արու խոզերի, մորից անջատված խոճկորների՝ 11 Վտ/(մ2 ∙°С),

## 2)  հղի և առաջնածին կովերի, մատղաշ խոզերի, բտվող խոզերի և խոշոր եղջերավոր կենդանիների՝ 13 Վտ/(մ2 ∙°С),

## 3)  այլ կենդանիների, բացի ոչխարներից՝ 16 Վտ/(մ2 ∙°С):

## 37. Անասնաբուծական շենքերի հատակների ջերմատեխնիկական հատկությունները պետք է լինեն այնպիսին, որ հատակի հետ շփման տարածքում կենդանու մարմնի ջերմության կորուստը չգերազանցի զոոհիգիենայի թույլատրելի մակարդակը:

## 38. Կենդանիների և թռչունների պահվածքի սենքերի հատակները չպետք է լինեն սնամեջ: Խոճկորների պահվածքի տեղերում թույլատրվում է սնամեջ չհրկիզվող հատակների սարքվածք, եթե դրանց դատարկությունները օգտագործվում են հատակի օդային ջեռուցման համար:

## 39. Թռչունների, ոչխարների և ցամքարի վրա պահվող այլ կենդանիների պահվածքի սենքերի հատակների և վանդակապատ հատակների ջերմայուրացման ցուցիչը չի նորմավորվում:

## 40. Հեղուկներով պարբերաբար թրջվող հատակները պետք է նախագծվեն թեքություններով: Հատակների, վաքերի և առուների լանջերի թեքությունները  (i = h/l) պետք է ընդունվեն՝

## 1)  վանդակներում թռչունների պահվածքի սենքերում և միջանցքների երկայնքով տեղակայված վաքերում՝ առնվազն 0,005,

## 2)  անասնաբուծական սենքերի տեխնոլոգիական տարրերում (ախոռներում, մսուրներում, կացոցներում, մեկուսարաններում և այլն) և միջանցքներում լայնակի՝ առնվազն 0,015:

## 41. Մեխանիզմներով գոմաղբը հեռացնելու համար վանդակավոր (ճեղքավոր) հատակները և առուները (վաքերը) պետք է նախագծվեն առանց թեքության:

## 42. Կենդանիների և թռչունների զբոսատեղերի ծածկույթների թեքությունը և շենքերի միջև անցումային սրահներում (կենդանիների տեղափոխման համար) հատակների թեքությունը (i = h/l) պետք է լինեն ոչ ավելի 0,06, թեքահարթակներինը և բեռնման թեքանցներինը՝ 0,15:

## 43. Համակցված հատակներով խմբային վանդակներում հոծ հատակի թեքությունը (i = h/l), դեպի գոմաղբի վանդակածածկ առուն, պետք է լինի՝

## 1) կերագոմաղբային հարթակում՝ 0,08 - 0,09,

## 2)  բայոցում (որջում)՝ 0,06։

## 44. Մսուրի հատակին կենդանու ջերմատվությունը նվազեցնելու, մսուրի ծածկույթի հիգիենիկ հատկությունները բարձրացնելու համար, ըստ նախագծման առաջադրանքի, օգտագործվում են ռետինե գորգեր կամ ջերմամեկուսիչ այլ ծածկույթներ՝ ներառյալ միջանցքներում:

## 45. Վանդակապատ հատակի ճաղերի վրա ուղղահայաց բեռնվածությունը սահմանվում է նախագծով (շինարարական առաջադրանքում)՝ տեխնոլոգիական լուծումների հիման վրա:

## 46. Կոնստրուկցիաները, որոնց վրա հենվում է վանդակավոր հատակը, բեռնվածքը պետք է հաշվարկվի ՍՍՀՄ Պետշինի 1985 թ․օգոստոսի 29–ի N 135 որոշմամբ հաստատված ՍՆԻՊ 2.01.07-85 շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

## 47. Վանդակապատ հատակի կոնստրուկցիաները հաշվարկելիս դինամիկության գործակիցը պետք է ընդունվի 1,2:

## 48. Հատակի վանդակաճաղերի տարրերի չափերը, կախված կենդանիների տեսակից և տարիքից, տրվում են տեխնոլոգիական նորմերով (մեթոդական հանձնարարականներով)։

## 49. Սենքերի տեխնոլոգիական տարրերի (մսուրներ, կացոցներ, դազգահներ, մեկուսարաններ և այլն) և զբոսատեղերի ցանկապատերը, որպես կանոն, պետք է լինեն հավաքովի՝ գործարանային պատրաստվածքներից:

## 50. Պատերի, միջնապատերի, հատակների, ծածկույթների, պատուհանների, դռների, դարպասների կոնստրուկցիաները պետք է դիմակայուն լինեն բարձր խոնավության և ախտահանող միջոցների ազդեցության նկատմամբ, չպետք է արտանետեն վնասակար նյութեր, իսկ հակակոռոզիոն և հարդարման ծածկույթները պետք է անվնաս լինեն մարդկանց և կենդանիների համար:

## 51. Անասնաբուծական սենքերի շինարարության մեջ օգտագործման համար թույլատրվող պոլիմերային նյութերի և կոնստրուկցիաների ցանկը ենթակա է նորմավորման:

## 52. Կենդանիների, ճագարների, ճահճակուղբերի և թռչունների պահվածքի սենքերի ներսում շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթները պետք է ներկված լինեն բաց գույներով, ենթակա լինեն խոնավ մաքրման և ախտահանման:

## 53. Կթելու սրահների, կաթի վերամշակման և պահպանման տարածքների, ինկուբացիոն և ծնի տարածքների, լվացման տարածքների, լաբորատորիաների, կենդանիների արհեստական սերմնավորման և կերերի նախապատրաստման և պատրաստման տարածքների պատերը պետք է երեսպատված կամ ներկված լինեն 1,8 մ բարձրությամբ՝ խոնավակայուն նյութերով, որոնք ենթակա լինեն պարբերական ախտահանման և ջրով լվացման: Նշված տարածքների պատերի մնացած մասը և առաստաղները պետք է ներկվեն բաց գույներով:

## 54. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքեր և սենքեր նախագծելիս պետք է կիրառվեն կոնստրուկտիվ այնպիսի լուծումներ, որոնք կբացառեն մանր կրծողների մուտքի հնարավորությունները շենքերի տարածք: Դերատիզացիայի միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման կանոնները բերված են  ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.07.2010 թ. N 13-Ն հրամանով հաստատված ՍՆ N 2.2.5-003-05 սանիտարական նորմերում:

## 55. Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմատեխնիկական հաշվարկները պետք է իրականացվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 16.06.2016թ․ N120-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերի համաձայն, ընդ որում՝ ներքին մակերևույթի ջերմատվության գործակիցը պետք է ընդունվի՝

## 1)  այն տարածքների պատերի համար, որտեղ կենդանիների խտությունն ավելի է քան 80 կգ կենդանի քաշը՝ 1 մ2 հատակի տարածքի համար՝ 12 Վտ/(մ2∙°C) [10 կկալ/(մ2∙ժ∙°C)],

## 2)  այն սենքերի պատերի համար, որտեղ կենդանիների խտությունը 1 մ2 հատակի տարածքի համար 80 կգ կամ պակաս է և բոլոր անասնաբուծական և թռչնաբուծական շենքերի հատակների և առաստաղների (ձեղնահարկերի ծածկույթների և ծածկերի) համար՝ 8,7 Վտ/(մ2∙°C) [7,5 կկալ/( մ2∙ժ∙°C)]:

## 56. Անասնաբուծական և թռչնաբուծական շենքերի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների, դռների, դարպասների ջերմատեխնիկական հաշվարկով որոշված ջերմափոխանակման դիմադրությունները պետք է ճշգրտվեն շինարարության կոնկրետ գոտիների համար՝ ելնելով կլիմայական և տնտեսական պայմաններից:

## 6. ՋՐՄՈՒՂ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ

# 57. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և  սենքերի ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգերը պետք է նախագծվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի  մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 շինարարական նորմերի պահանջներին և սույն գլխի կանոններին համապատասխան:

58. Անասնապահական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերում և սենքերում խմելու որակի ջրի մատակարարման համար պետք է նախագծվի արտադրական ջրագիծ (որը բավարարում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 29.11.2002 թ. N 803 հրամանով հաստատված ՍԿՆ N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները) կենդանիների, թռչունների և գազանների խմելու, կերերի նախապատրաստման և պատրաստման, կթի և կաթի առաջնային մշակման, կուրծի լվացման, կթի սարքավորումների, կաթնամթերքի և սպասքի սանիտարական մշակման, կաթի սառեցման, կենդանիների և հատակների լվացման, տարածքների մաքրման, սարքավորումների լվացման և սառեցման համար: Այն տարածքներում, որտեղ նշված բոլոր կարիքների համար հնարավոր չէ ձեռք բերել խմելու որակի ջուր, ջրի որակը (բացառությամբ կաթնամթերքի սարքավորումների լվացման և հովացման ջրի) և սպառման քանակն ընդունվում է ըստ տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական ցուցումների:

## 59. Տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում կենդանիների խմելու ջրի տաքացման անհրաժեշտությունը և այդ ջրի ջերմաստիճանը սահմանվում են տեխնոլոգիական նախագծման  նորմերով:

## 60. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերն ու սենքերը պետք է սարքավորված լինեն խմոցներով, հատակները մաքրելու համար ծորակներով և հատուկ սարքերով: Եթե թռչնաբուծական շենքերում անհրաժեշտ է փոխել խմոցների տեղադրման մակարդակը կամ ապամոնտաժել դրանք՝ ցամքարը փոխելու և թռչնաղբը մաքրելու համար, ապա դրանք ճկափողերով պետք է միացվեն ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցերին:

## 61. Ջրամատակարարման մուտքը ախոռներ պետք է նախատեսվի ջեռուցվող սենքի համար, որտեղ ջրամատակարարման ցանցի, չջեռուցվող սենքեր մտնող ճյուղավորման վրա, անհրաժեշտ է տեղադրել փականներ, իսկ ջեռուցվող սենքից դուրս՝ այդ ճյուղերի չոր հատվածներում՝ ծորակներ: Ախոռներում տաքացվող սենքերի բացակայության դեպքում պետք է տեղադրվեն չսառչող տիպի ջրառման սյունակներ։

## 62. Այն ախոռներում, որտեղ ցուրտ եղանակին օդի ջերմաստիճանը անընդհատ պահպանվում է 2°C-ից բարձր, թույլատրվում է ներքին ջրամատակարարում՝ ջուրն անմիջապես խմոցներին մատակարարելով:

## 63. Ձիերի ջրման ախոռներում անհրաժեշտ է տեղադրել անհատական փականներով ավտոմատ խմոցներ ջուրը փակելու՝ կենդանիների չափից ավելի ջրահագեցումից խուսափելու համար:

## 64. Ուղտերի պահվածքի շենքերում թույլատրվում է ապահովել ներքին ջրմուղ հետևյալ սենքերում՝

## 1) մինչև մեկ ամսական տարիքի ձագերով ուղտամայրերի պահվածքի,

## 2)  կթի բաժնում,

## 3)  կաթնաթթվային մթերքների պատրաստման արտադրամասում:

## 65. Ավտոմատ խմոցներից կենդանիների խմելու ջրի սպառման հաշվարկային ծախսը բերված է գլուխ 11-ում:

## 66․Փարախներում պահվող ոչխարների համար խմբային խմոցներն իրենց ջրակուտակիչ բաքերով պետք է տեղադրվեն փարախներում և սարքավորվեն ներքին ջրմուղով։

## 67. Ջրմուղի մուտքը անհրաժեշտ է նախատեսել գյուղատնտեսական կենդանիների ծնի կազմակերպման սրահի և կթի համար նախատեսված սենքերում:

## 68. Այծերի պահվածքի շենքերում ներքին ջրմուղով կահավորվում են այն սենքերը, որոնցում, համաձայն այծաբուծական ֆերմաների տեխնոլոգիական նախագծման նորմերի,  պահպանվում են օդի ներքին ջերմաստիճանի դրական արժեքները։

## 69. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական մեկ հարկանի շենքերում, բացառությամբ 70-րդ կետում նշվածների, ներքին հակահրդեհային ջրմուղ չի նախատեսվում:

## 70. Ներքին հակահրդեհային ջրմուղ՝ ջրի հոսքի 2,5 լ/վրկ (մեկ շիթ) հաշվարկային արագությամբ, պետք է նախատեսվի՝

## 1)  այրվող նյութերից պատրաստված վանդակներով թռչնի պահվածքի շենքերում,  հակահրդեհայինի պատերի միջև (շենքի կամ դրա մի մասի) 25 հազ. թռչնի տարողության դեպքում,

## 2) անասնաբուծական և թռչնաբուծական այն շենքերում, որոնց ձեղնահարկերը նախատեսված են կոշտ կերեր և դյուրավառ ցամքարի պարագաներ պահելու համար, և որոնց մակերեսը ձեղնահարկի հակահրդեհային պատերի միջև 2000 քմ կամ ավելի է,

## 3) խոզեր, թռչուններ և ճագարներ պահելու համար նախատեսված երկու կամ ավելի հարկի բարձրությամբ շենքերում և մեկ հարկանի Բ կատեգորիայի արտադրությամբ բազմաթռիչք և ավելի քան 10,000 քմ մակերեսով շենքերում:

## 71. Գազանների, ճագարների և ճահճակուղբերի պահվածքի շեդերի արտաքին հրդեհաշիջման համար ջրի հաշվարկային սպառումը որոշելիս պետք է ընդունվի 0,5 գործակից: Շեդերի ծավալը որոշվում է ուղղահայաց լայնական կտրվածքի (արտաքին հենակների առանցքների, տանիքի վերին ուրվագծի և հատակի մակարդակի սահմաններում) մակերեսը բազմապատկելով շեդի երկարությամբ:

## 72. Հոսքային և խմբային խմոցների խողովակաշարերում ջրի ազատ ճնշումը պետք է ընդունվի ոչ պակաս 2 մ, ավտոմատ խմոցներում՝ ըստ խմոցն արտադրող գործարանի տվյալների:

## 73. Շենքերում և սենքերում ջրի խողովակների տեղադրումը պետք է կատարվի բաց եղանակով՝ պատերի և սյուների, ինչպես նաև անշարժ կերատաշտերի, վանդակների, հաստոցների երկայնքով, ինչպես նաև անշարժ մսուրների, վանդակների և այլնի մշտական ցանկապատերի երկայնքով:

## 74. Կենդանիների և թռչունների զբոսատեղերում տեղադրված խմոցներին ջրի մատակարարումն ապահովելու համար, անհրաժեշտ է անցկացնել ջրմուղի խողովակներ, ընդ որում, չի թույլատրվում խողովակները տեղադրել այն վայրերում, որտեղ դրանք կարող են շփվել գոմաղբի և ծիրտի հետ, ենթարկվել մեխանիկական ազդեցության, խանգարել գոմաղբի և թռչնաղբի հավաքմանը կամ կերերի տեղափոխմանը և կենդանիների շարժին:

## 75. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերում, հատակների լվացման համար, արտադրական ջրմուղի ցանցի վրա պետք է նախատեսվեն ծորակներ՝ գործողության 30 մ շառավղի հաշվարկով և առնվազն 5 մ ցողման ճնշմամբ:

## 76. Հակահրդեհային տարողությոնները (պահեստարաններ, ջրամբարներ) ջրով լցնելու համար շենքերի ներքին ջրմուղի մուտքերի վրա, հրշեջ ճկափողերը միացնելու համար,  անհրաժեշտ է ապահովել 50 մմ տրամագծով միացման գլխիկներ:

## 77. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի արտադրական ջրմուղի համար, որպես կանոն, պետք է օգտագործվեն խմելու ջրագծերի համար թույլատրված պլաստիկ խողովակներ, ինչպես նաև պողպատե բարակ պատերով, ոչ ցինկապատ խողովակներ:

## 78. Ֆերմայի, համալիրի ջրի ընդհանուր սպառումը հաշվառելու համար ջրմուղի մուտքային հանգույցում պետք է նախատեսվի ջրաչափի տեղադրում:

## 79. Արտադրական ջրմուղի ցանցի փականային սարքերի տեղադրումը պետք է նախատեսել՝

## 1) շենքի ջրմուղի մուտքում,

## 2) մայրուղու ճյուղերի վրա,

## 3) խմբային խմոցների առբերման, տեխնոլոգիական սարքավորումներին և կուրծը լվալու ցանցերին մոտեցող ջրատարների վրա:

## 80. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և սենքերի արտադրական ջրմուղի ցանցում, խողովակաշարերը դատարկելու համար, պետք է տեղադրվեն արտաթողման սարքեր:

## 81. Կենդանիների պահվածքի սենքերը, որպես կանոն, չեն կոյուղացվում:

## 82. Անասնաբուծական և թռչնաբուծական շենքերի ներքին կոյուղին պետք է նախատեսվի հետևյալ կեղտաջրերը հեռացնելու համար՝

## 1) կենդանիների լվացումից, սենքերը մաքրելուց, կթի սրահները և հարթակները մաքրելուց, սարքավորումների (սպասք, սարքեր, կաթատարներ և այլն) լվացումից առաջացած արտադրական կեղտաջրերը,

## 2) թռչնանոցներում՝ խմոցների հոսանուտ ջուրը,

## 3) սանիտարական սարքերից առաջացած կենցաղային ջրերը:

## 83. Ճահճակուղբերի լողավազաններից կեղտաջրերը հեռացնելու համար, տեխնիկատնտեսական նպատակահարմարության դեպքում, նախատեսվում է կոյուղու անկախ համակարգ:

## 84. Վանդակներում պահվող թռչունների համար մեկ հարկանի թռչնաբուծական շենքերում արտադրական կեղտաջրերը (հատակները լվանալիս, սարքավորումները լվանալիս և այլն) թույլատրվում է հավաքել և հեռացնել բաց վաքերով: Վաքերի չափերը որոշվում են հաշվարկով, բայց բոլոր դեպքերում դրանց խորությունը պետք է լինի ոչ ավելի 120 մմ, իսկ լայնությունը՝ առնվազն 100 մմ:

## 85. Թռչնաբուծական շենքերում տեղադրված խմոցների կեղտաջրերի մայրուղային արտաթողերի վրա անհրաժեշտ է նախատեսել բմբուլի և փետուրի որսիչներ:

## 86. Կաթի ընդունման, տեղափոխման և վերամշակման, ինչպես նաև կաթնային սպասքի լվացման տեխնոլոգիական սարքավորումները պետք է միացվեն կոյուղու ցանցին՝ առնվազն 50 մմ շթի խզումով:

## 87. Կենդանիների, թռչունների և գազանների պահվածքի շենքերում և սենքերում գոմաղբը (թռչնաղբը) և դրանք պարունակող կեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու սարքերի նախագծման կանոնները տրվում են տեխնոլոգիական նախագծման համապատասխան նորմերով (տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական հանձնարարականներով):

## 88. Գոմաղբի (թռչնաղբի) հավաքման և սենքից դուրս տեղափոխման համակարգը պետք է ապահովի կենդանիների և թռչունների պահպանման համար նախատեսված սենքերի, միջանցքների և ցանկապատերի մաքրությունը, ինչպես նաև՝ սպասարկման, վերանորոգման և սանիտարականխարգելիչ միջոցառումների նվազագույն ծախսերով հարմար լինի շահագործման համար:

## 89. Գոմաղբի (թռչնաղբի) հեռացման առուների (ջրանցքների) կոնստրուկտիվ լուծումները՝ լայնությունը, խորությունը, ուղղահայացի նկատմամբ կողային պատերի թեքության անկյունը, գոմաղբի (թռչնաղբի) հեռացման տարբեր եղանակների դեպքում առուների հատակի թեքությունը տրվում են գոմաղբի և թռչնաղբի հեռացման համակարգի տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական ցուցումներով:

## 7. ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ                                          ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

90. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և սենքերի ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերը պետք է նախագծվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 04.08.2004թ․ N83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի պահանջներին և սույն գլխի կանոններին համապատասխան, ընդ որում՝ ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերը մշակելիս հարկավոր է առաջնորդվել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի և  ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015թ. N 595-Ն հրամանով հաստատված հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներով:

## 91. Կենդանիների և թռչունների տեղաբախշման գոտում անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի ջեռուցման և օդափոխման համակարգերը պետք է ապահովեն տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով (տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական հանձնարարականներով) սահմանված միկրոկլիմայի անհրաժեշտ հարաչափերը (ջերմաստիճանը, հարաբերական խոնավությունը, օդի շարժի արագությունը, օդի գազային կազմը, փոշին և բակտերիալ աղտոտվածությունը, օդափոխության հաճախականությունը):

## 92. Անասնաբուծական և թռչնաբուծական բոլոր շենքերը պետք է սարքավորվեն օդափոխման համակարգով: Նշված շենքերի ջեռուցման (հովացման) անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ջեռուցման (հովացման) և օդափոխման համակարգերի արտադրողականությունը պետք է որոշվի հաշվարկով, կախված՝

## 1) ներքին և արտաքին օդի տրված հարաչափերից,

## 2) կենդանիների և թռչունների կողմից ջերմության, խոնավության և գազի արտաթորվածքից (հաշվի առնելով կենդանիների աճի ընթացքում դրանց փոփոխությունները),

## 3) աշխատող սարքավորումների ջերմությունից, արևային ճառագայթման ջերմությունից, պատող կոնստրուկցիաների միջով, ինչպես նաև՝ դրանց ճեղքերի (անկիպության) միջով օդի ներթափանցմամբ ջերմության կորստից:

## 93. Ըստ տեխնոլոգիական պահանջների, կենդանիների և թռչունների պահվածքի սենքերում օդորակումը թույլատրվում է նախատեսել տնտեսական նպատակահարմարության դեպքում, եթե սենքերի միկրոկլիմայի տրված հարաչափերը չեն կարող ապահովվել օդափոխմամբ, այդ թվում նաև՝ գոլորշիացմամբ օդի հովացման օդափոխությամբ:

## 94. Ջեռուցման և օդափոխության, տաք ջրամատակարարման և տեխնոլոգիական կարիքների համար անասնաբուծական (բացի տավարաբուծական շենքերից) և թռչնաբուծական շենքերի ջերմամատակարարումը, հնարավորության դեպքում ցանկալի է նախատեսել կենտրոնացված` ՋԷԿ-երի և կաթսայատների ջեռուցման ցանցերից:

## 95. Տեխնիկական հնարավորության, տնտեսական նպատակահարմարության հիմնավորման դեպքում, թույլատրվում է օգտագործել նաև ջերմության այլ աղբյուրներ (էլեկտրական ջեռուցման սարքեր, կենսավառելիք, արևային մարտկոցներ, ինչպես նաև վերականգնվող այլընտրանքային էներգիայի այլ աղբյուրներ։

## 96. Որպես ջերմակիր պետք է ընդունվի 150° C տաք ջուրը: Հիմնավորման դեպքում, որպես ջերմակիր, թույլատրվում է օգտագործել գոլորշի, 150° C-ից ցածր ջերմությամբ տաք ջուր կամ այլ ջերմակիր:

## 97. Ջեռուցում և օդափոխություն նախագծելիս ներքին օդի նախագծային հարաչափերը պետք է ընդունվեն`

# 1) վարչական և կենցաղային սենքերում` ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 29.06.2022թ․ N14-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.03-2022 և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 16.06.2016թ․ N120-Ն հրամանով հաստատված  ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի,

## 2) այն սենքերում, որոնց համար ներքին օդի հարաչափերը սահմանված չեն սույն կետում նշված փաստաթղթերով` ըստ ԳՕՍՏ 12.1.005 ստանդարտի:

## 98. Կենդանիների, թռչունների, գազանների (բացառությամբ ճահճակուղբերի) պահվածքի հիմնական արտադրական սենքերում ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի նախագծման համար ներքին օդի նախագծային հարաչափերն ընդունվում են այդ շինությունների տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով:

99. Արտաքին օդի հաշվարկային հարաչափերը պետք է ընդունվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 04.08.2004թ․ N83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի համաձայն`

## 1)  ջեռուցման, օդային և օդաջերմային պատվարների, ինչպես նաև օդորակման համակարգերի նախագծման դեպքում,

## 2)  տարվա ցուրտ ժամանակահատվածի համար խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի, կաթնամթերքի և մսատու այծերի, ուղտերի, ճագարների, ճահճակուղբերի և թռչունների համար շենքերի, որոնք նախատեսված են ամենացուրտ հնգօրյա միջին ջերմաստիճան ունեցող տարածաշրջանների (մինուս 10°C-ից ցածր) համար, մեխանիկական մղումով օդափոխման և օդային ջեռուցման համակարգերի նախագծման դեպքում, իսկ 10°C և ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող տարածաշրջաններում, այդ նույնը՝ ձիերի և ոչխարների համար նախատեսված շենքերի նախագծման դեպքում,

## 3)  տարվա տաք ժամանակահատվածի համար մեխանիկական մղումով օդափոխման համակարգեր նախագծելիս:

## 100. Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգեր նախագծելիս պետք է նախատեսել ջեռուցման և օդափոխման սարքավորումների շահագործման լավագույն ռեժիմ` ամբողջ տարվա ընթացքում, ընդ որում, արտաքին օդի ջերմաստիճանի 10°C և դրանից ցածր միջանկյալ արժեքների դեպքում օդի հարաբերական խոնավությունը պետք է լինի`

## ա)  ամենացուրտ հնգօրյա միջին ջերմաստիճան ունեցող տարածաշրջաններոմ` մինուս 15°C -ից բարձր` 85%.

## բ)  մինուս 15°C-ից մինուս 25°C` 80%.

## գ)  մինուս 25°C-ից ցածր` 75%:

## 101. Խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի, ճահճակուղբերի, ճագարների և թռչունների պահվածքի շենքերում բնական օդափոխություն նախագծելիս արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը պետք է ընդունվի` 5°C, ձիերի, այծերի և ոչխարների պահպանման շենքերում` 2°C:

## 102. Անասնաբուծական, գազանաբուծական և թռչնաբուծական շենքերի ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ջերմային հզորությունը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ շենքերի համար ջերմության լրացուցիչ կորուստները` դրսից եկող կերերը տաքացնելու և ցամքարի ու թաց մակերեսների խոնավությունը գոլորշիացնելու համար և ջերմանջատումը՝ խորը ցամքարից:

## 103. Այն դեպքերում, երբ կենդանիների, ճահճակուղբերի, ճագարների և թռչունների պահվածքի սենքերում ջերմության կորուստները չեն փոխհատուցվում ջերմանջատմամբ, անհրաժեշտ է ապահովել օդային ջեռուցում` համակցված ներհոս օդափոխության հետ:

## 104. Խոշոր եղջերավոր կենդանիների ծնի բաժանմունքներում, խոճկորներով խոզամայրերի, մատղաշ ճագարների և թռչունների համար նախատեսված սենքերում թույլատրվում է կիրառել ջեռուցման համակարգեր՝ տեղային ջեռուցման սարքերով:

## 105. Կաթնակեր գոճիների և մատղաշ կենդանիների, փոքր տարիքի թռչունների տաքացման համար հարկավոր է նախատեսել տեղային ջեռուցման համակարգեր:

## 106. Նախագծերում պետք է նախատեսվեն երկրորդային վառելիքաէներգետիկ պաշարների օգտագործման մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ՝ տեխնոլոգիական ագրեգատներում ջերմության վերաօգտագործման առավելագույն կիրառման, ինչպես նաև՝ ջերմային պոմպերի միջոցով ցածր պոտենցիալով ջերմության օգտահանման համար: Արտանետվող օդի ջերմության օգտահանման վերաբերյալ առաջարկությունները տրվում են անասնաբուծական շենքերի միկրոկլիմայի ապահովման համակարգի հաշվարկման և նախագծման հիման վրա:

## 107. Ջեռուցման սարքերի մակերևույթի ջերմաստիճանը պետք է լինի`

## 1) թռչունների հատակային պահվածքի սենքերում` ոչ ավելի 105°C,

## 2) կենդանիների և թռչունների վանդակային պահվածքի սենքերում, ինչպես նաև այլ արտադրական սենքերում` մինչև 150°C:

## 108. Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի ջեռուցող սարքերը և խողովակաշարերը պետք է տեղադրվեն կենդանիների և թռչունների համար անհասանելի վայրերում կամ ունենան պաշտպանիչ ցանկապատեր, ընդ որում, բոլոր դեպքերում պետք է ապահովվի ջեռուցման սարքերի և խողովակաշարերի ախտահանման և մաքրման հնարավորությունը:

## 109. Կենդանիների, ճահճակուղբերի, ճագարների և թռչունների պահվածքի սենքերում օդափոխումը անհրաժեշտ է որոշել հաշվարկով` ելնելով կենդանիների գտնվելու գոտում միկրոկլիմայի, փոշու և բակտերիական աղտոտվածության սահմանված հարաչափերի ապահովման պայմաններից, որոնք տրվում են տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով:

## 110. Այն դեպքերում, երբ տեխնոլոգիական նախագծման նորմերը (տեխնոլոգիական նախագծման մեթոդական ցուցումները) կամ անասնաբուժական և սանիտարական պահանջները ցույց են տալիս մեկ գլխի կամ կենդանի քաշի միավորի համար արտաքին օդի մատակարարման նվազագույն ծավալները (որպես կանոն, ցուրտ սեզոնի ընթացքում), օդափոխության համակարգերի արտադրողականությունը, որը որոշվում է վնասակար բաղադրիչների հեռացման հաշվարկով, պետք է բավարարի նաև այդ պահանջները:

## 111. Խոշոր եղջերավոր կենդանիները վանդակավոր հատակների վրա պահվածքի դեպքում (գոմաղբ պահելու համար նկուղների օգտագործմամբ), պետք է նախատեսվի վանդակավոր հատակների տակ գտնվող գոմաղբի առուներից և գոմաղբ պահելու նկուղից օդաքաշման կազմակերպում` ցուրտ սեզոնի ընթացքում նվազագույն օդափոխանակման համապատասխանաբար 30 %-ի և 50 %-ի չափով:

## 112. Խոզերի և թռչունների պահվածքի սենքերում պետք է ապահովվի ստորին գոտուց օդաքաշում` ոչ պակաս նվազագույն օդափոխանակման 50%-ի չափով: Ընդ որում՝ վանդակավոր հատակների վրա խոզերի պահպանման սենքերում նշված ծավալի օդաքաշումը պետք է կազմակերպվի ենթահատակային առուներից, իսկ ոչխարանոցներում, տարվա անցումային շրջանում, օդաքաշումը (նվազագույն օդափոխանակման մինչև 50%) իրականացվում է ստորին գոտուց` լուսամուտատակի առանցքային օդափոխիչների օգնությամբ:

## 113. Անասնաբուծական և թռչնաբուծական սենքերում օդաբաշխման համակարգեր նախագծելիս անհրաժեշտ է իրականացնել օդային շիթերի տարածման հաշվարկ: Կենդանիների և թռչունների տեղակայման գոտու մուտքի մոտ օդային հոսքի հաշվարկվող հատույթում օդի ջերմաստիճանը չպետք է տարբերվի հաշվարկայինից ավելի քան 2°C-ով, իսկ օդի շարժման արագությունը պետք է ընդունվի կենդանիների և թռչունների պահպանման շենքերի և տարածքների տեխնոլոգիական նախագծման նորմերի համաձայն:

## 114. Կենդանիների և թռչունների պահվածքի սենքերում (մեկ սենքի սահմաններում) թույլատրվում է ապահովել օդի վերաշրջանառություն` համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 04.08.2004թ․ N83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի:

# 115. Անասնաբուծական և թռչնաբուծական շենքերի տաք ջրամատակարարումը պետք է նախագծվի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի  մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 շինարարական նորմերի համաձայն, տաք ջրի ջերմաստիճանը և սպառումը տրվում են տեխնոլոգիական նախագծման նորմերի համաձայն:

## 8. ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

## 116. Էլեկտրական կայանքների նախագծման կանոնները սահմանված են սույն նորմերի 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետի տեխնիկական կանոնակարգով և ԳՕՍՏ Ռ 50571 ստանդարտով:

117. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի հիմնական արտադրական սենքերի լուսավորվածությունը սահմանվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 03.03.2004թ․ N16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 (ՄՍՆ 3.02.01-02) շինարարական նորմերով:

118. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և շինությունների Էլեկտրաընդունիչների կարգերը և էլեկտրամատակարարման հուսալիության պայմանները սահմանվում են էլեկտրական ցանցերի տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով:

119. Կենդանիների էլեկտրական անվտանգության համար էլեկտրական պոտենցիալների հավասարեցումը տրված է ԳՕՍՏ Ռ 54392-ում:

120. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և սենքերի նախագծերում հիմք ընդունված էլեկտրասարքավորումները պետք է համապատասխանեն  ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015թ. N 595-Ն հրամանով հաստատված հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներին:

## 9. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

121. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և համալիրների գլխավոր հատակագծերը պետք է իրականացվեն ՍՍՀՄ Պետշինի 21.12.1976 թ․  N 219 որոշմամբ հաստատված ՍՆԻՊ II-97-76 շինարարական նորմերին համապատասխան: Տարածքը, որտեղ տեղակայվում են անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերը, պետք է հեռացված լինի մակերևութային և ստորերկրյա ջրաղբյուրներից՝ (գետերի ջրեր, ստորերկրյա ջրեր, մակերեսային տեղական հոսքի ջրեր, որոնք հավաքվում են բնական կամ արհեստական ջրամբարներում, չորացման համակարգի ցամաքուրդային (դրենաժային) ջրեր) առնվազն 500 մ:

## 122. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերը պետք է նախագծվեն այնպես, որ գոմաղբը, թռչնաղբը, գոմաղբ և թռչնաղբ պարունակող արտահոսքերը չաղտոտեն շրջակա միջավայրը և ստորերկրյա ջրերը և ամբողջությամբ իրացվեն գյուղատնտեսական հանդակներում՝ ապահովելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 շինարարական նորմերի պահանջները՝ կապված մակերևութային ջրերի և արտադրական կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման հետ:

## 123. Կաշվի մշակման համար նախատեսված շինությունները (լվացման կայանք կամ ախտահանման հարթակ) պետք է տեղադրվեն այնպիսի վայրում, որը հարմար լինի ախտահանման լուծույթը պարզարան հեռացնելու համար:

## 124. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքեր նախագծելիս անհրաժեշտ է իրականացնել այդ շենքերից օդափոխության միջոցով հեռացվող աղտոտված օդի ցրման հաշվարկ:

## 125. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերից փոշու և գազի արտանետումները իրականացվում են հատուկ հաշվարկների և մեթոդների հիման վրա:

## 126. Գլխավոր հատակագծում շենքերի տեղադրումը պետք է նպաստի տարածքի միջանցիկ օդափոխությանը: Տարբեր բարձրության շենքերով գլխավոր հատակագիծը կազմելիս՝ առավել ցածր շենքերը պետք է տեղադրվեն քամիների գերակշռող ուղղության կողմից:

## 127. Անասնաբուծական, գազանաբուծական և թռչնաբուծական շենքերը պետք է հիմնականում տեղակայվեն այնպես, որ քամիների գերակշիռ ուղղությունը բնակելի գոտու նկատմամբ լինի հակառակ: Միևնույն ժամանակ, բոլոր դեպքերում և տարվա բոլոր ժամանակահատվածներում սանիտարապաշտպանիչ գոտու սահմանին արտանետվող աղտոտիչների խտությունը չպետք է գերազանցի բնակավայրերի մթնոլորտային օդի համար սահմանված թույլատրելի խտության սահմանային (ԹԽՍ-ի) արժեքները, որոնք գործում են բնակելի տարածքների մթնոլորտային օդի համար:

## 10. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

## 128. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի և շինությունների ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումների մշակումն իրականացվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի և  ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015թ. N 595-Ն հրամանով հաստատված հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներին համապատասխան:

## 129. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերում (արտադրության Գ և Ե կարգեր) թույլատրվում են`

## 1)  հրակայունության II աստիճանի մեկ հարկանի շենքերում (առանց ձեղնահարկերի) փայտե կոնստրուկցիաներ, որոնք ունեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերին համապատասխան հրակայունության սահման և հրապաշտպանություն,

## 2)  հրակայունության III և IV աստիճանի միահարկ շենքերում՝ բոցավառումից չպաշտպանված ներքին փայտե կանգնակներ (սյուներ),  ոչ պակաս 180×180 մմ հաշվարկային հատույթով կամ վերին կտրվածքում առնվազն 160 մմ տրամագծով,

## 3)  հրակայունության IV աստիճանի շենքերում` այրվող նյութերից պատրաստված ձեղնահարկի ծածկեր,

## 4)  հրակայունության ցանկացած աստիճանի շենքերում` այրվող նյութերից պատրաստված ճակտոններ և ձեղնահարկի ծածկերի ջերմամեկուսիչներ,

## 5)  ամառային ճամբարներում և արոտներում տեղակայված շենքերում` տեղական շինանյութերից պատրաստված տանիքներ (եղեգներ, ծղոտ և այլն):

## 130. Հրակայունության ցանկացած աստիճանի անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքեր նախագծելիս, որոնց ձեղնահարկերը նախատեսված են կոշտ կերեր (խոտ, ծղոտ) և այրվող ցամքար պահելու համար, պետք է նախատեսել`

## 1)  չհրկիզվող նյութերից պատրաստված տանիք,

## 2)  ձեղնահարկի էլեկտրագծերի պաշտպանություն մեխանիկական վնասումից,

## 3)  ձեղնահարկի փայտե ծածկերի պաշտպանություն ձեղնահարկի տարածքից սպառնացող հրդեհից` 20 մմ հաստությամբ կավե ծածկույթով այրվող մեկուսիչի պատումով (կամ համարժեք հրապաշտպանություն) կամ չհրկիզվող մեկուսացման միջոցով,

## 4)  ձեղնահարկի ծածկում մտոցների տեղադրում (կեր և ցամքար մատակարարելու համար)` հրակայունության R 45 սահմանաչափով II և III աստիճանի R 45 շենքերում և R 15 սահմանաչափով` IV աստիճանի հրակայունության շենքերում:

## 131. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերում ներկառուցված կամ դրանց կցակառուցված պայթունահրդեհավտանգ կամ հրդեհավտանգ արտադրությամբ առանձին սենքերը և կոշտ կերերի պաշար պահելու համար նախատեսված սենքերը պետք է առանձնացվեն այլ սենքերից պատերով կամ միջնապատերով` ոչ պակաս R 60 հրակայունության սահմանով և կրակի տարածման 40 սմ-ից ոչ ավելի սահմանով, և առաստաղներով` ոչ պակաս R 45 հրակայունության սահմանով և կրակի տարածման ոչ ավելի, քան 25 սմ սահմանով և ելք ունենան դեպի դուրս:

## 132. Թույլատրվում է կոշտ կերերի ընթացիկ պաշարների, գույքի և ցամքարի համար նախատեսված սենքերից կազմակերպել ելք՝ դեպի սենքի ներս:

## Նշված սենքերի պատերի (միջնապատերի) բացվածքների (դռներ, դարպասներ, տեխնոլոգիական բացվածքներ) լրացումները պետք է պատրաստված լինեն չհրկիզվող կամ դժվար այրվող նյութերից և սարքավորված լինեն ինքնափակվող սարքերով:

134. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերից մարդկանց տարահանման ուղիները պետք է ապահովվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի և  ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015թ. N 595-Ն հրամանով հաստատված հրդեհային անվտանգության կանոնների համաձայն:

## 135. Մարդկանց տարահանելու համար թույլատրվում է երկփեղկ և շարժական դարպասներում սարքավորել շենքից դուրս գալու ուղղությամբ բացվող դռնակներ (առանց շեմերի կամ 0,1 մ-ից ոչ ավելի բարձրության շեմերով):

## 136. Շենքերից և սենքերից կենդանիների, թռչունների և գազանների ելքերը տրվում են տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով (մեթոդական հանձնարարականներով): Այդ ելքերը թույլատրվում է հաշվարկել որպես մարդկանց տարահանման ելքեր, եթե դրանք բավարարում են տարահանման ելքերի պահանջները:

## 137. Արդյունաբերական շենքերից ելքի (դռան) լայնությունը պետք է ընդունվի` կախված ելքի 1 մ լայնությանն ընկնող տարահանվող կենդանիների (թռչունների) քանակից: Տարահանված կենդանիների (թռչունների) քանակը ելքի լայնության 1 մ-ի համար տրվում է տեխնոլոգիական նախագծման նորմերով (մեթոդական հանձնարարականներով):

## 138. Լուսային կամ լուսաաէրացիոն լապտերներ չունեցող սենքերից ծխահեռացումը պետք է ապահովվի հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջներին համապատասխան, ընդ որում, հրդեհի դեպքում օդաքաշ հորանների ավտոմատ բացման սարք չի պահանջվում:

## 139. Պայթունավտանգ սենքերում պետք է նախատեսել ավտոմատ ազդանշանային համակարգ, որը նախազգուշացնում է օդային միջավայրում գոլորշիների և փոշու պայթունավտանգ խտության ձևավորման մասին:

## 140. Անասնաբուծական, թռչնաբուծական և գազանաբուծական շենքերի հրդեհային հատվածամասի սահմաններում հրակայունության աստիճանը, կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգի դասը, շենքերի բարձրությունը և հարկի մակերեսը, հակահրդեհային պատերի միջև ընկած տարածքի հրակայունության աստիճանը և մակերեսը պետք է ընդունվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի համաձայն:

## 11. ԻՆՔՆԱՋՐԱՏՈՒՆԵՐԻՑ  ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ                             ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ                                                                                            (Հանձնարարելի)

141.  Ինքնաջրատուներից կենդանիների խմելու ջրի Р, լ/վրկ, հաշվարկային սպառումը պետք է որոշվի հետևյալ բանաձևով՝

Р = Рի П,                                   (1)

Որտեղ՝  Рի –ն կենդանիների խմելու ինտենսիվությունը, լ/վրկ, որն ընդունվում է ըստ աղյուսակ 1-ի,

P-ն՝ ցանցի հաշվարկային հատվածում միաժամանակ գործող ինքնաջրատուների քանակն է, որն ընդունվում է ըստ աղյուսակի 2-ի՝ կախված ցանցի այս հատվածում տեղադրված ինքնաջրատուների П0 քանակից և դրանց գործողության B հավանականությունից, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

В = Pօր Кժ С / 86400 Рի                         (2)

Որտեղ՝ Рօր -ը մեկ կենդանու խմելու ջրի սպառումն է, լ/օր, որն ընդունվում է տեխնոլոգիական նախագծման նորմերի համաձայն,

Кժ–ն  ժամային անհավասարաչափության գործակիցն է, որն ընդունվում է տեխնոլոգիական նախագծման նորմերի համաձայն,

C-ն ցանցի հաշվարկային հատվածում տեղադրված մեկ ինքնաջրատուին բաժին ընկնող կենդանիների քանակն է:

Աղյուսակ 1

| Կենդանիների տեսակը և սեռատարիքային խումբը | ինքնաջրատուներից կենդանիների խմելու ինտենսիվությունը, լ/վրկ |
| --- | --- |
| 1. Խոշոր եղջերավոր անասուններ՝ |  |
| ա) կաթնատու և մսատու կովեր | 0,1 |
| բ) ցլեր և երինջներ | 0,07 |
| գ) մատղաշ անասուններ | 0,05 |
| 2. Խոզեր՝ |  |
| ա) ստնտու խոզամայրեր՝ ձագերով | 0,04 |
| բ) հղի և ստերջ խոզամայրեր, արու խոզեր, բտվող խոզեր և համալրման մատղաշներ | 0,03 |
| 3. Ձիեր, ուղտեր |  |
| ա) չափահաս | 0,1 |
| բ) մատղաշ | 0,05 |
| 4. Ոչխարներ, այծեր |  |
| ա) չափահաս | 0,025 |
| բ) մատղաշ | 0,015 |
| 5. Գազաններ և ճագարներ |  |
| ա) աղվեսներ և բևեռաղվեսներ | 0,005 |
| բ) ջրաքիսներ, ժանտաքիսներ, մշկամկներ, սամույրներ և ճագարներ | 0,003 |

Աղյուսակ 2

| П0В | П | П0В | П | П0В | П | П0В | П | П0В | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,015 | 1 | 4,6 | 12 | 13,8 | 26 | 30,5 | 48 | 75 | 100 |
| 0,15 | 2 | 5,2 | 13 | 15,2 | 28 | 32,5 | 50 | 83 | 110 |
| 0,39 | 3 | 5,7 | 14 | 16,8 | 30 | 36,5 | 55 | 92 | 120 |
| 0,7 | 4 | 6,3 | 15 | 18,2 | 32 | 40,5 | 60 | 100 | 130 |
| 1,08 | 5 | 7 | 16 | 19,6 | 34 | 44,5 | 65 | 110 | 140 |
| 1,47 | 6 | 7,6 | 17 | 21 | 36 | 48,5 | 70 | 118 | 150 |
| 1,9 | 7 | 8,2 | 18 | 23 | 38 | 53 | 75 | 127 | 160 |
| 2,4 | 8 | 8,9 | 19 | 24,4 | 40 | 57 | 80 | 136 | 170 |
| 2,9 | 9 | 9,6 | 20 | 26 | 42 | 61 | 85 | 145 | 180 |
| 3,5 | 10 | 11 | 22 | 27,5 | 44 | 66 | 90 | 154 | 190 |
| 3,9 | 11 | 12,4 | 24 | 29 | 46 | 70 | 95 | 163 | 200 |

## 142. Հատուկ սարքերով ջրի սպառումը եվ դրանց միաժամանակյա                                      գործողության տոկոսն ընդունվում է ըստ աղյուսակ 3-ի:

Աղյուսակ 3

| Սարքը | Ջրի ծախսը, լ/վրկ | միաժամանակյա գործողության %-ը |
| --- | --- | --- |
| 1. Հոսքավոր (ակոսավոր) խմոց թռչունների համար | 0,05 | 100 |
| 2. Ծորակ՝ ջրարբի տաշտերը և այլ տեսակի խմոցները (բացառությամբ ինքնաջրատուների) լցնելու համար | 0,3 | 100՝ մեկ ծորակի դեպքում, 50՝ երկու և ավելի ծորակների դեպքում |
| 3. Ծորակ՝ հատակի լվացման համար | 0,5 | Ըստ տեխնոլոգիական լուծումների |
| 4. Ցանց՝ կրծի լվացման համար | 0,07 | 100 |